Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории ЗАТО Видяево о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация ЗАТО Видяево доводит следующую информацию.

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории ЗАТО Видяево.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Требование НД или норматив (ПДК) | Результат исследования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 0 |
| 2. | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружены |
| 3. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружены |
| 4. | Колифаги | КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружены |
| 5. | Запах при 20оС | баллы | Не более 2 | 0 |
| 6. | Запах при 20оС | баллы | Не более 2 | 0 |
| 7. | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 |
| 8. | Цветность | Градусы цветности (Cr-Co) | Не более 20 | 12±2 |
| 9. | Мутность | мг/дм3 | Не более 1,5 | Менее 0,58 |
| 10. | рН | ед. рН | 6-9 | 6,5±0,2 |
| 11. | Окисляемость | мгО2/дм3 | Не более 5 | 2,65±0,27 |
| 12. | Общая жесткость | ож | Не более 7 | 0,30±0,05 |
| 13. | Сухой остаток | мг/дм3 | Не более 1000 | 46,0±7,8 |
| 14. | Азот аммиака | мг/дм3 | Не более 1,5 | 0,11±0,04 |
| 15. | Нитриты | мг/дм3 | Не более 3,3 | 0,004±0,001 |
| 16. | Нитраты | мг/дм3 | Не более 45 | 0,35±0,06 |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 10,28±1,54 |
| 18. | Железо | мг/дм3 | Не более 0,3 | 0,19±0,05 |

*Данные приведены в соответствии с протоколом лабораторных исследований воды (вода питьевая перед поступлением в разводящую сеть) от 15.05.2016 № 4125/1.2-В, выполненным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск»

Уведомление о том, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, из территориального федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в Администрацию ЗАТО Видяево и в ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ», осуществляющее холодное водоснабжение, в 2016 году не поступало, в связи с чем план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывался.