Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории ЗАТО Видяево о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация ЗАТО Видяево доводит следующую информацию.

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории ЗАТО Видяево.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Требование НД или норматив (ПДК) | Результат исследования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Не более 50 | 0 |
| 2. | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружены |
| 3. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Отсутствие | Не обнаружены |
| 4. | Колифаги | БОЕ в 100 мл | Отсутствие | 0 |
| 5. | Запах при 20оС | баллы | Не более 2 | 0 |
| 6. | Запах при 60оС | баллы | Не более 2 | 0 |
| 7. | Привкус при 20оС | баллы | Не более 2 | 0 |
| 8. | Цветность | градусы | Не более 20 | 11±2 |
| 9. | Мутность | мг/дм3 | Не более 1,5 | Менее 0,58 |
| 10. | рН | ед. рН | 6-9 | 5,7±0,2 |
| 11. | Жесткость общая | мг-экв./ дм3 | Не более 7 | 0,40±0,05 |
| 12. | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | Не более 5 | 2,56±0,26 |
| 13. | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | Не более 1000 | 57,0±5 |

*Данные приведены в соответствии с протоколом лабораторных исследований воды (вода централизованного питьевого водоснабжения (перед поступлением в разводящую сеть) от 19.01.2017 № 131/35/03/06.5, выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

Уведомление о том, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, из территориального федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в Администрацию ЗАТО Видяево и в ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ», осуществляющее холодное водоснабжение, в 2017 году не поступало, в связи с чем план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывался.