Оценка тепловых потерь в тепловых сетях (котельной 801ТЦ)

Расчёт тепловых потерь принят в соответствии с концессионным соглашением № 01 от 01.09.2017 года (Приложение 7):

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам | 2019 (первый отчетный год после реализации программы) |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на производство и отпуск тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 27,21 | 25,83 | 27,21 | 26,52 | 25,83 |
| 2 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 7 169 | 6 925 | 7 169 | 7 139 | 6 925 |