Участки расчетной схемы

| № участка | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 182 |
| 2 | 500 | 1 |
| 3 | 400 | 115 |
| 4 | 350 | 125 |
| 5 | 300 | 80 |
| 6 | 300 | 74 |
| 7 | 300 | 99 |
| 8 | 300 | 54 |
| 9 | 300 | 250 |
| 10 | 200 | 621 |
| 11 | 200 | 35 |
| 12 | 200 | 70 |
| 13 | 200 | 4 |
| 14 | 200 | 30 |
| 15 | 200 | 3 |
| 16 | 200 | 72 |
| 17 | 100 | 95 |
| 18 | 100 | 20 |
| 19 | 100 | 68 |
| 20 | 100 | 27 |
| 21 | 80 | 32 |
| 22 | 80 | 40 |
| 23 | 100 | 30 |
| 24 | 100 | 120 |
| 25 | 125 | 143 |
| 26 | 100 | 27 |
| 27 | 80 | 85 |
| 28 | 80 | 15 |
| 29 | 100 | 85 |
| 30 | 70 | 20 |
| 30а | 100 | 15 |
| 30б | 80 | 10 |
| 30в | 80 | 10 |
| 31 | 125 | 90 |
| 32 | 100 | 80 |
| 33 | 100 | 36 |
| 34 | 100 | 2 |
| 35 | 125 | 135 |
| 36 | 200 | 145 |
| 37 | 80 | 20 |
| 38 | 125 | 98 |
| 39 | 200 | 108 |
| 40 | 200 | 15 |
| 41 | 100 | 95 |
| 42 | 200 | 75 |
| 42а | 50 | 60 |
| 43 | 250 | 65 |
| 44а | 80 | 15 |
| 44б | 80 | 12 |
| 44 | 250 | 82 |
| 45 | 100 | 105 |
| 46 | 100 | 20 |
| 47 | 150 | 95 |
| 48 | 100 | 15 |
| 49 | 200 | 90 |
| 50 | 200 | 30 |
| 51 | 150 | 160 |
| 52 | 100 | 20 |
| 53 | 100 | 150 |
| 54 | 100 | 41 |
| 55 | 150 | 65 |
| 56 | 100 | 8 |
| 57 | 80 | 55 |
| 58 | 150 | 47 |
| 59 | 100 | 15 |
| 60 | 100 | 20 |
| 61 | 150 | 20 |
| 62 | 80 | 37 |
| 63 | 150 | 14 |
| 64 | 100 | 45 |
| 65 | 100 | 35 |
| 66 | 100 | 10 |
| 67 | 100 | 30 |
| 68 | 100 | 40 |
| 69 | 150 | 50 |
| 70 | 100 | 20 |
| 71 | 100 | 107 |
| 72 | 150 | 20 |
| 73 | 150 | 90 |
| 74 | 150 | 130 |
| 75 | 80 | 20 |
| 76 | 150 | 55 |
| 77 | 100 | 20 |
| 78 | 100 | 20 |
| 79 | 70 | 53 |
| 80 | 150 | 50 |
| 81 | 300 | 120 |
| 82 | 80 | 48 |
| 83 | 80 | 30 |
| 84 | 100 | 25 |
| 85 | 200 | 420 |
| 86 | 100 | 20 |
| 5а | 100 | 20 |
| 53а | 80 | 12 |
| 86а | 150 | 80 |
| 5б | 300 | 60 |
| 9а | 250 | 65 |
| 54а | 100 | 5 |
| 56а | 100 | 0 |
| 18а | 100 | 0 |
| 50а | 25 | 10 |
| 100 | 300 | 48 |
| 101 | 300 | 52 |
| 102 | 300 | 40 |
| 103 | 300 | 90 |
| 104 | 300 | 47 |
| 105 | 250 | 156 |
| 106 | 150 | 29 |
| 107 | 250 | 40 |
| 108 | 250 | 75 |
| 109 | 80 | 75 |
| 110 | 100 | 64 |
| 111 | 150 | 170 |
| 112 | 80 | 30 |
| 113 | 100 | 24 |
| 113а | 80 | 10 |
| 113б | 80 | 10 |
| 114 | 250 | 24 |
| 115 | 150 | 110 |
| 116 | 100 | 20 |
| 117 | 80 | 67 |
| 118 | 250 | 50 |
| 119 | 100 | 27 |
| 120 | 200 | 88 |
| 121 | 100 | 20 |
| 122 | 150 | 81 |
| 123 | 100 | 20 |
| 124 | 150 | 89 |
| 125 | 150 | 95 |
| 126 | 150 | 46 |
| 127 | 80 | 20 |
| 128 | 80 | 51 |
| 129 | 80 | 4 |
| 130 | 100 | 20 |
| 131 | 80 | 70 |
| 132 | 100 | 40 |
| 133 | 200 | 35 |
| 134 | 200 | 13 |
| 135 | 150 | 88 |
| 136 | 150 | 146 |
| 137 | 150 | 42 |
| 138 | 100 | 55 |
| 139 | 100 | 21 |
| 140 | 100 | 25 |
| 141 | 100 | 25 |
| 142 | 100 | 20 |
| 143 | 80 | 28 |
| 144 | 100 | 8 |
| 145 | 150 | 25 |