Тепловые нагрузки абонентов сети

|  | Расчетная тепловая нагрузка |
| --- | --- |
| Адрес потребитля: | Отопление. | ГВС | Вентиляция | Общая |
|  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |
| ЦТП №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлинника №47 | 0,111 | 2,523 | 0,012 | 0,273 |  |  | 0,123 | 2,795 |
| Поликлинника | 0,075 | 1,705 | 0,044 | 1,000 | 0,117 | 2,659 | 0,236 | 5,364 |
| Школа №2 | 0,220 | 5,000 | 0,095 | 2,159 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 7,159 |
| Нагорная,3 | 0,108 | 2,455 | 0,013 | 0,284 |  |  | 0,121 | 2,739 |
| Нагорная,4(Д/с) | 0,130 | 2,955 | 0,100 | 2,273 |  |  | 0,230 | 5,227 |
| Центральная,21 | 0,282 | 6,409 | 0,248 | 5,636 |  |  | 0,530 | 12,045 |
| Центральная,25 | 0,282 | 6,409 | 0,248 | 5,636 |  |  | 0,530 | 12,045 |
| Центральная,27 | 0,175 | 3,977 | 0,155 | 3,523 |  |  | 0,330 | 7,500 |
| Центральная, 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Центральная,10 | 0,110 | 2,500 | 0,144 | 3,273 |  |  | 0,254 | 5,773 |
| Центральная,14(1) | 0,191 | 4,341 | 0,246 | 5,591 |  |  | 0,437 | 9,932 |
| Центральная,14(2) | 0,090 | 2,045 | 0,010 | 0,227 |  |  | 0,100 | 2,273 |
| Центральная,12 | 0,110 | 2,500 | 0,144 | 3,273 |  |  | 0,254 | 5,773 |
| Гараж МТО | 0,038 | 0,864 | 0,017 | 0,391 |  |  | 0,055 | 1,255 |
| Гараж ДЭУ | 0,039 | 0,886 | 0,066 | 1,500 |  |  | 0,105 | 2,386 |
| Контора ДЭУ | 0,002 | 0,045 |  |  |  |  | 0,002 | 0,045 |
| Итого по ЦТП №2 | 1,963 | 44,614 | 1,542 | 35,039 | 0,117 | 2,659 | 3,622 | 82,311 |
| ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная,3 | 0,232 | 5,264 | 0,109 | 2,477 |  |  | 0,341 | 7,741 |
| Центральная,1 | 0,193 | 4,386 | 0,173 | 3,932 |  |  | 0,366 | 8,318 |
| Центральная,6 | 0,193 | 4,386 | 0,114 | 2,591 |  |  | 0,307 | 6,977 |
| Центральная,7 | 0,282 | 6,409 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,532 | 12,091 |
| Центральная,11 | 0,136 | 3,091 | 0,153 | 3,477 |  |  | 0,289 | 6,568 |
| Дом офицеров | 0,214 | 4,864 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 7,091 | 0,526 | 11,955 |
| Центральная,4 | 0,202 | 4,591 | 0,211 | 4,795 |  |  | 0,413 | 9,386 |
| Центральная,8 | 0,193 | 4,386 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,193 | 4,386 |
| Итого по ЦТП №1 | 1,645 | 37,377 | 1,010 | 22,955 | 0,312 | 7,091 | 2,967 | 67,423 |
| ТЦ 801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОК "Фрегат" | 0,455 | 10,341 | 0,125 | 2,841 | 0,685 | 15,568 | 1,265 | 28,750 |
| Заречная,17 "Вега" | 0,02 | 0,455 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,455 |
| Центральная, 23 | 0,185 | 4,205 | 0,145 | 3,295 |  |  | 0,330 | 7,500 |
| Заречная,1 | 0,235 | 5,341 | 0,198 | 4,500 |  |  | 0,433 | 9,841 |
| Заречная,2 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,5 | 0,210 | 4,773 | 0,228 | 5,182 |  |  | 0,438 | 9,955 |
| Заречная,6 | 0,203 | 4,614 | 0,176 | 4,000 |  |  | 0,379 | 8,614 |
| Заречная,7 | 0,199 | 4,523 | 0,174 | 3,955 |  |  | 0,373 | 8,477 |
| Заречная,8 | 0,181 | 4,114 | 0,160 | 3,636 |  |  | 0,341 | 7,750 |
| Заречная,12 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,13 | 0,199 | 4,523 | 0,174 | 3,955 |  |  | 0,373 | 8,477 |
| Заречная,14 | 0,180 | 4,091 | 0,160 | 3,636 |  |  | 0,340 | 7,727 |
| Заречная,15 (гост.) | 0,230 | 5,227 | 0,122 | 2,773 |  |  | 0,352 | 8,000 |
| Заречная, 16 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,18 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,19 | 0,197 | 4,477 | 0,160 | 3,636 |  |  | 0,357 | 8,114 |
| Заречная,20 | 0,180 | 4,091 | 0,152 | 3,455 |  |  | 0,332 | 7,545 |
| Заречная,21 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,22 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,23 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Заречная,25 | 0,075 | 1,705 | 0,059 | 1,341 |  |  | 0,134 | 3,045 |
| Заречная,26 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,27 | 0,282 | 6,409 | 0,248 | 5,636 |  |  | 0,530 | 12,045 |
| Заречная,28 | 0,180 | 4,091 | 0,153 | 3,477 |  |  | 0,333 | 7,568 |
| Заречная,29 | 0,361 | 8,205 | 0,367 | 8,341 |  |  | 0,728 | 16,545 |
| Заречная,30 | 0,180 | 4,091 | 0,153 | 3,477 |  |  | 0,333 | 7,568 |
| Заречная,31 | 0,075 | 1,705 | 0,059 | 1,341 |  |  | 0,134 | 3,045 |
| Заречная,32 | 0,180 | 4,091 | 0,152 | 3,455 |  |  | 0,332 | 7,545 |
| Заречная,33 | 0,180 | 4,091 | 0,160 | 3,636 |  |  | 0,340 | 7,727 |
| Заречная,34 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,35 | 0,180 | 4,091 | 0,160 | 3,636 |  |  | 0,340 | 7,727 |
| Заречная,36 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,38 | 0,286 | 6,500 | 0,250 | 5,682 |  |  | 0,536 | 12,182 |
| Заречная,40 | 0,220 | 5,000 | 0,186 | 4,227 |  |  | 0,406 | 9,227 |
| Заречная,41 | 0,271 | 6,159 | 0,230 | 5,227 |  |  | 0,501 | 11,386 |
| Заречная,42 | 0,174 | 3,955 | 0,190 | 4,318 |  |  | 0,364 | 8,273 |
| Заречная,44 | 0,174 | 3,955 | 0,190 | 4,318 |  |  | 0,364 | 8,273 |
| Заречная,46 | 0,174 | 3,955 | 0,190 | 4,318 |  |  | 0,364 | 8,273 |
| Заречная,48(ж.дом) | 0,238 | 5,409 | 0,295 | 6,705 |  |  | 0,533 | 12,114 |
| Заречная,48(ДМШ) | 0,030 | 0,682 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,030 | 0,682 |
| Заречная,50 | 0,277 | 6,295 | 0,228 | 5,182 |  |  | 0,505 | 11,477 |
| Заречная,52 | 0,277 | 6,295 | 0,228 | 5,182 |  |  | 0,505 | 11,477 |
| Заречная,54 | 0,345 | 7,841 | 0,303 | 6,886 |  |  | 0,648 | 14,727 |
| Заречная,56 | 0,277 | 6,295 | 0,228 | 5,182 |  |  | 0,505 | 11,477 |
| Заречная,58 | 0,152 | 3,455 | 0,231 | 5,250 |  |  | 0,383 | 8,705 |
| Школа №1 | 0,350 | 7,955 | 0,284 | 6,455 | 0,000 | 0,000 | 0,634 | 14,409 |
| Д/с №2"Елочка" | 0,127 | 2,886 | 0,173 | 3,932 | 0,038 | 0,864 | 0,338 | 7,682 |
| Заречная,11(АТС) | 0,004 | 0,091 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,004 | 0,091 |
| Заречная,4(маг.) | 0,010 | 0,227 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,010 | 0,227 |
| Итого по ТЦ 801 | 10,613 | 241,205 | 9,191 | 208,886 | 0,723 | 16,432 | 20,527 | 466,523 |
| Итого: |  | 14,221 | 323,195 | 11,743 | 266,880 | 1,152 | 26,182 | 27,115 | 616,257 |