# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  сентября 2014 года                                                                                 № 425

О Порядке  ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-,

водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения на территории

городского округа ЗАТО Видяево

В соответствии с п.1.4 ст.16, пп. 4.2 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением  Правительства Мурманской области от 26.03.2014 № 152-ПП/5  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2014/2015 года», постановлением Администрации ЗАТО Видяево  от 02.04.2014 № 154 «Об итогах отопительного периода 2013/2014 года и подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2014/2015 года»,   в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб городского округа ЗАТО Видяево и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1.  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо-  и теплоснабжения, водоотведения на территории ЗАТО Видяево (приложение №1).

1.2. Положение о взаимодействии дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб и  организаций ЗАТО Видяево по вопросам электро-, водо-,  газо- и теплоснабжения, водоотведения (приложение № 2).

1.3. Регламент взаимодействия  Администрации  муниципального  образования ЗАТО Видяево, оперативного  дежурного  ЕДДС,  диспетчеров дежурно-диспетчерских служб  организаций и учреждений ЗАТО Видяево в повседневной деятельности и нештатных ситуациях с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (приложение № 3).

1.4. Схему взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства по жизнеобеспечению населения в повседневной деятельности и нештатных ситуациях на  территории ЗАТО Видяево   (приложение № 4).

1.5. Расчет сил и средств Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых  для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении аварий на коммунальных системах (приложение № 5).

1.6. Алгоритм действий ЕДДС  ЗАТО Видяево при получении сигнала об аварии на системах электро-, водо-,газо-, и теплоснабжения, на системах водоотведения на территории ЗАТО Видяево (приложение № 6).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 20.08.2012 № 483 «О ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, и теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево».

3. Рекомендовать руководителям электро-,  водо-, газо-и теплоснабжающих предприятий, организаций и учреждений ЗАТО Видяево, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

3.1. Обеспечить устойчивое функционирование систем электро-,  водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения и канализации, принятие оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварий на подведомственных объектах.

3.2. Разработать инструкции, оперативные планы действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой, электрической мощности и топлива на источниках теплоснабжения и другую аварийную эксплуатационную документацию.

3.3. Руководствоваться прилагаемыми порядком, положением и  регламентом, в практической деятельности.

4.  Данное постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево по адресу: www.zatovid.ru (без приложений № 4, № 5, № 6).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                             В. А. Градов

Приложение №1

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от «15» сентября  2014 № 425

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-,газо-  и

теплоснабжения, водоотведения  на территории ЗАТО Видяево

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации ЗАТО Видяево, оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы  МКУ «Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево», МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево,  МКУ АСС ЗАТО Видяево,  МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, эксплуатационного  участка ОАО «Водоканал» п. Видяево, эксплуатационного участка «Видяевский»  ОАО «Оборонэнерго», газовой службы  п. Видяево ООО «Севгаз» и других тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  организаций, организаций водоотведения, независимо от форм собственности, при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-,газо-  и теплоснабжения, водоотведения, потребителей коммунальных услуг.

2.  Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими  организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства ЗАТО Видяево.

3.  Основной задачей Администрации ЗАТО Видяево, организаций жилищно-коммунального и топливо-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого  электро-,  водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях, принятие оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме.

4. Ресурсоснабжающие организации обязаны:

4.1.  Иметь круглосуточно работающие диспетчерские службы или заключить договоры с соответствующими организациями.

4.2.  Иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива.

4.3.  При получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов электроснабжения, обеспечивать выезд на место своих представителей.

4.4. Оповещать оперативного дежурного  Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ АСС ЗАТО Видяево (далее –  ОД  ЕДДС ЗАТО Видяево) об ухудшении качества ресурса, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

5. Потребители  электро-, водо-,газо-  и тепло-  ресурсов, водоотведения обязаны обеспечить:

5.1.  Принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах.

5.2.  Информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждением электро-, водо-, газо- и теплоснабжающих  систем, систем водоотведения ОД ЕДДС ЗАТО Видяево, соответствующие диспетчерские службы электро-, водо-,газо- и теплоснабжающих организаций, организаций водоотведения городского округа ЗАТО Видяево.

6. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены информационные таблички с указаниями адресов и номерами телефонов экстренных  служб  для сообщения об авариях и нарушениях работы систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, систем водоотведения.

7. Основной задачей диспетчерских служб электро-, водо-, газо- и теплоснабжающих организаций, организаций водоотведения является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварий и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения.

8.  Диспетчерские службы электро-, водо-, газо- и теплоснабжающих организаций, организаций водоотведения, а так же ОД ЕДДС ЗАТО Видяево обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения.

9.  В организациях должны быть утверждены инструкции с разработанным оперативным планом действия при авариях, ограничениях и отключениях потребителей.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения потребителей, последующего их включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий работников организаций при различных аварийных ситуациях. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководителем организации.

10. Для проведения  работ  по локализации  и  ликвидации аварий МУПП ЖКХ

ЗАТО Видяево,  эксплуатационный  участок ОАО «Водоканал» п. Видяево,  эксплуатационный	 участок «Видяевский»  ОАО «Оборонэнерго», газовая служба п. Видяево ООО «Севгаз» и другие организации, должны располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения аварийного запаса определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов, необходимых для ликвидации аварийной ситуации, утверждается руководителем организации.

11. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с Администрацией ЗАТО Видяево. Аварийно-восстановительные работы выполняются в кратчайшие сроки с предварительным сообщением об их проведении в Администрацию ЗАТО Видяево.

12.  В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в работе, в соответствии с  постановлением Администрации ЗАТО Видяево к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные организации.

2.Взаимодействие оперативных служб и организаций при возникновении аварийных ситуаций

1.  Общее взаимодействие  между  диспетчерскими службами  электро-, водо-,газо-  и теплоснабжающих организаций, организаций водоотведения осуществляет ОД ЕДДС ЗАТО  Видяево.

2.  Общую координацию действий организаций при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения,  а также при значительных авариях с выходом из строя систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения в границах ЗАТО Видяево на срок более одних суток, координацию действий в границах ЗАТО Видяево осуществляет Администрация ЗАТО Видяево через  Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности муниципального образования ЗАТО Видяево (КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево).

3.  Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.  Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-¬восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете  ЗАТО Видяево на очередной финансовый год.

5. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении в подаче электро-, водо-, газо-   или  теплоснабжения, водоотведения, дежурный  персонал организаций принимает срочные меры по обеспечению безопасности на месте аварий (ограждения, освещение, охрана и др.),  обеспечивает оперативный контроль за ходом устранения повреждения, восстановлением нормативных параметров и режимов потребителей и  действует в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

6.  Об аварии  и  о принятом решении дежурный диспетчер  организации сообщает немедленно по каналам связи своему непосредственному начальнику  и ОД ЕДДС ЗАТО Видяево.   ОД ЕДДС ЗАТО Видяево  организует взаимодействие должностных лиц и организаций ЗАТО Видяево по направлению сил и средств для ликвидации аварий и проведению аварийно-восстановительных работ.

7.  О всех случаях аварийных ситуаций, времени на восстановление, характере и принимаемых мерах,  ОД ЕДДС ЗАТО Видяево информирует руководителей организаций, попавших в зону аварии, оповещает Председателя КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главу Администрации ЗАТО Видяево, первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Видяево, а также ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево.

8.	При получении информации о повреждении внутренних инженерных систем здания, персонал электро-, водо-, газо-  и теплоснабжающей  организации, организации водоотведения,  по заявке потребителя коммунальных услуг (в отношении многоквартирных домов - МБУ УМС  СЗ ЗАТО Видяево) в течение одного часа обязан отключить потребителей.

9.  Руководителем работ по локализации и устранению аварий являются руководители электро-, водо-,  газо - или  теплоснабжающих  организаций, организации водоотведения  либо лица их  замещающие;

руководитель аварийно-восстановительного формирования  электро-,  водо-, газо- или  теплоснабжающей организации, организации водоотведения, первым прибывшим на место аварии, принимает полномочия руководителя работ по ликвидации аварии и исполняет их до прибытия руководителя работ по ликвидации аварии, определенного Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенного Администрацией ЗАТО Видяево;

после прибытия - руководитель электро-, водо-, газо- или  теплоснабжающей организации, организации водоотведения или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

10. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованным планам с Администрацией ЗАТО Видяево.

11.   Решение об отключении потребителей принимаются по согласованию с Администрацией ЗАТО Видяево.

12.  Решение о введении режима ограничения или отключения потребителей принимаются руководителем организации или лицом, его замещающим, по согласованию с Администрацией ЗАТО Видяево.

13.  Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения,  дежурный диспетчер   энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

14.  Руководитель  аварийно-восстановительных работ, ответственный за ликвидацию аварии, обязан:

-  уведомить ОД ЕДДС ЗАТО Видяево об ответственном лице за ликвидацию аварии;

-  вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

-  обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

-  информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ)  ДДС  электро-, водо-, газо- или  теплоснабжающей организации, организации водоотведения для восстановления рабочей схемы, заданных параметров ресурсоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

- в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС ЗАТО Видяево, руководителю электро-, водо-, газо- или  теплоснабжающей организации, организации водоотведения,  а руководитель электро-, водо-, газо- или  теплоснабжающей организации, организации водоотведения докладывает Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево и Главе  Администрации ЗАТО  Видяево.

15.  Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся электро-,  водо-, газо- или  теплоснабжающими организациями, организацией водоотведения и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией ЗАТО Видяево.

16. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях, производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

17. Администрация ЗАТО Видяево и ОМВД России по ЗАТО Видяево должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче ордеров на проведение земляных работ в связи с аварийно-восстановительными и ремонтными работами  на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

18.  Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

19.  Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники ОМВД России по ЗАТО Видяево, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Администрацию ЗАТО Видяево.

20. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованными с электро-, водо-,газо- или  теплоснабжающими  организациями, организациями водоотведения.

22. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители тепла.

23. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

24. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО Видяево

от «15» сентября 2014 № 425

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб организаций  ЗАТО Видяево  по вопросам электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения

1. Общие положения

1.1. Положение о взаимодействии дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб организаций  ЗАТО Видяево  по вопросам электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения определяет порядок взаимодействия дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб электро-, водо-, газо- и  теплоснабжающих  организаций и их потребителей.

1.2. Координацию действий аварийных служб при ликвидации аварийных ситуаций осуществляет Администрация ЗАТО Видяево, через Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) ЗАТО Видяево.

1.3. Все дежурно-диспетчерские службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утвержденное и согласованное сторонами Положение об оперативном взаимодействии.

1.4. В дежурно-диспетчерских службах должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом оповещения, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой и электрической мощности или топлива на источниках энергоснабжения.

1.5. Для отработки взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами и аварийно-восстановительными формированиями  организации и Единой дежурно-диспетчерской  службой  ЗАТО Видяево проводятся противоаварийные тренировки.

1.6. Все ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие  электро-, водо-, тепло-, газоснабжение и водоотведение потребителей,  должны иметь круглосуточно работающие дежурно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»  - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; «Правила технической эксплуатации систем и  сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.7. Общую координацию действий дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и жилищно-коммунального хозяйства осуществляет ОД  ЕДДС  муниципального  казенного  учреждения  «Аварийно спасательной службы»  ЗАТО Видяево (далее - ЕДДС ЗАТО Видяево).

2. Взаимодействие дежурно-диспетчерских служб  и аварийно-восстано-вительных формирований  ресурсоснабжающих предприятий и организаций и жилищно-коммунального хозяйства при возникновении и ликвидации технологических нарушений  на  источниках и  системах ресурсоснабжения  и системах

ресурсопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении технологического нарушения, приведшего к отключению или ограничению энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации  принимает  оперативные меры по обеспечению безопасности на месте технологического нарушения (ограждения, освещение, охрана и др.) и действуют в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций, утвержденной руководителем соответствующей организации.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает в соответствии с утвержденным Регламентом по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего подразделения (предприятия, организации),  оперативному дежурному ЕДДС (далее-ОД ЕДДС)  и  руководителям организаций, попавших в зону технологического нарушения.

2.3. О возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление ресурсоснабжения  потребителей ОД  ЕДДС докладывает Главе администрации, председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту – по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево.

2.4. Решение об отключении систем ресурсоснабжения многоквартирного дома принимается ресурсоснабжающей организацией по согласованию с управляющей организацией.

2.5. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством теплоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников)  ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением председателя КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главы Администрации ЗАТО Видяево, ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево  и руководителя управляющей организации,  перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.8. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону технологических  нарушений первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварийных  ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации аварийных ситуаций, определенных планами  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных  Администрацией ЗАТО Видяево или  руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийных ситуаций.

В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входят:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера ресурсоснабжающей  организации,  организации жилищно-коммунального хозяйства  или ОД  ЕДДС  для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

2.10. Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Видяево осуществляет:

- прием от населения и организаций сообщений о любых технологических нарушениях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения аварийной ситуации;

- анализ и оценку достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и распространение между ДДС ЗАТО Видяево полученной информации об угрозе или факте возникновения аварийной ситуации, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации аварийной ситуации;

- обработку и анализ данных об аварии, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на аварийную ситуацию, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования;

- обобщение, оценку и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации, подготовку и коррекцию  заранее разработанных и согласованных с ресурсоснабжающими и службами оперативного реагирования  вариантов управленческих решений по ликвидации аварийной ситуации, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);

- информирование Администрации ЗАТО Видяево о работе ресурсоснабжающих организациях, ограничении или отключении потребителей, в связи с технологическими нарушениями  или аварийными ситуациями  на системах ресурсоснабжения и ресурсопотребления

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации технологических нарушений или аварийных ситуаций, подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении аварийных ситуаций, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации аварий (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органом управления по подчиненности;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

- контроль за режимами энергоснабжения ресурсопотребителей  независимо от ведомственной принадлежности в соответствии с заключенными договорами;

- поддержание постоянной связи с диспетчерскими  службами ресурсоснабжающих организаций и предприятий;

- оповещение и сбор КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево   при получении соответствующих сигналов ГОКУ «Управления по делам ГО и ЧС  и ПБ  Мурманской области».

3. Взаимодействие дежурно-диспетчерских служб при эксплуатации систем ресурсоснабжения

3.1. При возникновении аварийной ситуации, ресурсоснабжающие организации, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации ОД ЕДДС.

3.2. Ежегодно, в срок до 1 апреля, ресурсоснабжающие организации представляют в Администрацию ЗАТО Видяево графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения ресурсоснабжения потребителей.

3.3. Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций подают заявку в Администрацию ЗАТО Видяево и в муниципальное бюджетное  учреждение  «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево» (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) и информируют потребителей не позднее чем за 10 дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием Администрации ЗАТО Видяево, ОД ЕДДС  и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер ресурсоснабжающей организации (начальник смены котельной)  вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения и информирует ОД ЕДДС.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно за 10 дней или немедленно, диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, ОД  ЕДДС и  МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево  с указанием сроков начала и окончания работ.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций, организации жилищно-коммунального хозяйства  Видяево  и их потребителей, являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97»  (в ред. от 22.02. 2000) - утверждены Минтопэнерго 03.04.1997;  «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены Минэнерго России  № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены Минэнерго России  №  229 от 19.06.2003;  «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999;  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и др.);

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные  на основе действующей  нормативно-технической  базы;

- схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные руководителями организаций и согласованные с Администрацией ЗАТО Видяево.

4.2  Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, а также должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение № 3

к постановлению администрации

ЗАТО Видяево

от «15» сентября 2014 № 425

Регламент

взаимодействия  Администрации  муниципального  образования ЗАТО

Видяево, оперативного  дежурного  ЕДДС,  диспетчеров дежурно-диспетчерских служб  организаций и учреждений ЗАТО Видяево в повседневной деятельности и нештатных ситуациях с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Срок передачи информации | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты топливно-энергетического комплекса |  |  |  |
| 1.1. | Отключение от системы теплоснабжения 2-х и более многоквартирных жилых домов. | 15 мин. | 1. потребитель (жители), первым обнаруживший (шие) отключение от центрального теплоснабжения , немедленно докладывает(ют) оперативному дежурному ЕДДС ЗАТО Видяево по тел. 5-65-66, 8 953 303 00 86 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. Вызывает техника МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, направляет по указанному адресу дежурного слесаря-сантехника. 3. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более), Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. ОД ЕДДС готовит доклады по установленной форме ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». |
| 1.2 | Отключение теплоснабжения посёлка: аварийная остановка 801ТЦ | 15 мин. | 1. Дежурный старший оператор 801ТЦ немедленно докладывает ОД ЕДДС и руководству МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево об аварийной остановке 801 ТЦ. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. Готовит донесение по форме 1/ЧС, отправляет в течении 10 минут информационное сообщение ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. |
| 1.3. | Отключение теплоснабжения посёлка: - аварийная остановка котельной; - аварийное отключение теплотрассы 200-400 мм. | 15 мин. | 1. Дежурный старший оператор 801ТЦ немедленно докладывает ОД ЕДДС и руководству МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево об аварийной остановке 801 ТЦ. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. Готовит донесение по форме 1/ЧС, отправляет в течении 10 минут информационное донесение ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». 4. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, Оперативный дежурный ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево,а Первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. 6. По распоряжению Председателя КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, ОД ЕДДС оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, ведет мониторинг за аварийной ситуацией. 5. В сроки в соответствии с Табелем срочных донесений докладывает ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» обстановку по аварийной ситуации. |
| 2. Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 2.1. | Авария внутридомового оборудования: затопление квартир, отключение жилых квартир. | 15 мин. ежедневно утром | 1. потребитель (жители), первым обнаруживший аварию внутридомового оборудования, немедленно докладывает оперативному дежурному ЕДДС ЗАТО Видяево по тел. 5-65-66, 8 953 303 00 86 2. ОД ЕДДС докладывает начальнику жилищно-эксплуатационного участка МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. Направляет по указанному адресу дежурного слесаря-сантехника (дежурного электрика). По докладу дежурного слесаря (дежурного электрика) о невозможности устранить своими силами, вызывает техника МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, ответственного за участок, на котором произошло повреждение или авария, для ликвидации повреждения и. Направляет по указанному адресу аварийно-восстановительную бригаду. 3. О повреждении внутридомового оборудования, о ходе работ по устранению повреждения внутридомового оборудования докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево. Главе администрации ЗАТО Видяево и Главе ЗАТО Видяево. 4. Информирует ДДС ресурсоснабжающих организаций об устранении повреждения или аварийной ситуации. |
| 2.2 | Аварийное отключение горячего водоснабжения 2 и более жилых домов, посёлка. | 15 мин. | 1. Потребитель (жители), первым обнаруживший отключение горячего водоснабжения, немедленно докладывает оперативному дежурному ЕДДС ЗАТО Видяево по тел. 5-65-66, 8 953 303 00 86 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. Направляет по указанному адресу дежурного слесаря-сантехника. По докладу дежурного слесаря о невозможности устранить своими силами, вызывает техника МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на аварийный участок для ликвидации повреждения, направляет по указанному адресу аварийно-восстановительную бригаду. 4. Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. 5.ОД ЕДДС готовит доклады по установленной форме в адрес ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». 6. В сроки в соответствии с Табелем срочных донесений докладывает ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» обстановку по аварийной ситуации по установленным формам. 8. Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево готовит по распоряжению председателя КЧС и ОПБ заседание комиссии и проекты решений КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево и проекты постановлений Главы ЗАТО Видяево. |
| 3. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
| 3.1. | Отключение водоснабжения жилых домов, повреждение на внутриквартирных сетях (с отключением). | 15 мин. | 1. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы Эксплуатационного участка Видяево ОАО «Водоканал» немедленно докладывает руководителю организации и оперативному дежурному ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево причину отключения водоснабжения жилых домов. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. 3. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более (при низких температурах - 2 часа и более), первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 4. ОД ЕДДС готовит доклады по установленной форме в адрес ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». В сроки в соответствии с Табелем срочных донесений докладывает ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» обстановку об аварийной ситуации по установленным формам. |
| 3.2. | Отключение водоснабжения посёлка, авария на магистральном трубопроводе (с отключением). | 10 мин. | 1. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы Эксплуатационного участка Видяево ОАО «Водоканал» немедленно докладывает руководителю организации и оперативному дежурному ЕДДС причину отключения водоснабжения посёлка по причине аварии на магистральном трубопроводе. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. 3. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более (при низких температурах - 2 часа и более), первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 4. ОД ЕДДС готовит доклады по установленной форме в адрес ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». 5. В сроки в соответствии с Табелем срочных донесений докладывает ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» обстановку по аварийной ситуации по установленным формам. Оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево. 8. Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево готовит по распоряжению председателя КЧС и ОПБ заседание комиссии и проекты решений КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево и проекты постановления Главы ЗАТО Видяево. |
| 3.3. | Аварийная остановка насосной станции водоснабжения 1-3 подъемов, авария на водоочистных сооружениях (с остановкой подачи воды в сеть). | 15 мин. | 1. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы Эксплуатационного участка Видяево ОАО «Водоканал» немедленно докладывает оперативному дежурному ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево причину отключения водоснабжения жилых домов 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более (при низких температурах - 2 часа и более), первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. 5. ОД ЕДДС готовит доклады по установленной форме в адрес ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». 6. По приказу Председателя КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, ведет мониторинг за аварийной ситуацией. 7. В сроки в соответствии с Табелем срочных донесений докладывает ОД Правительства Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» обстановку по аварийной ситуации по установленным формам. 8. Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево готовит по распоряжению председателя КЧС и ОПБ заседание комиссии и проекты решений КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево и проекты постановления Главы ЗАТО Видяево. |
| 3.4. | Аварийная остановка канализационной насосной станции (с полной остановкой и угрозой затопления). | 15 мин. | 1. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы Эксплуатационного участка Видяево ОАО «Водоканал» немедленно докладывает оперативному дежурному ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево причину отключения канализационной насосной станции 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, и по распоряжению Главы ЗАТО Видяево оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. 3. ОД ЕДДС не позднее 20 минут передает информационное сообщение ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» в соответствии с Табелем срочных донесений. |
| 4. Объекты энергетического комплекса |  |  |  |
| 4.1. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (котельной 801 ТЦ, ЦТП-1, ЦТП-2, станции водоснабжения, водоочистные сооружения). | 15 мин. | 1. Дежурный диспетчер ЭУ «Видяевский» ОАО «Оборонэнерго» немедленно докладывает руководителю организации и ОД ЕДДС о причине аварийного отключения и направляет аварийно-восстановительную бригаду для устранения причины аварийного отключения. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, и по распоряжению Главы ЗАТО Видяево оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево. Не позднее 20 минут направляет информационное сообщение в адрес ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» в соответствии с Табелем срочных донесений. Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. 3. Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево готовит от имени Председателя КЧС И ОПБ ЗАТО Видяево донесения по формам и в соответствии с Табелем срочных донесений и по распоряжению Председателя КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево организует заседание КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, готовит проекты решений заседания КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево |
| 4.2. | Аварийное отключение ВЛ, ТП, находящихся на территории муниципального образования ЗАТО Видяево и обеспечивающих электроэнергией жилищный фонд. | 15 мин. | 1. Дежурный диспетчер ЭУ «Видяевский» ОАО «Оборонэнерго» немедленно докладывает руководителю организации и ОД ЕДДС о причине аварийного отключения и направляет аварийно-восстановительную бригаду для устранения причины аварийного отключения. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, и по распоряжению Главы ЗАТО Видяево оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево. Не позднее 20 минут направляет информационное сообщение в адрес ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» в соответствии с Табелем срочных донесений. Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания) и 24 часов и более (при наличии одного источника питания) Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО .3. Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево готовит от имени Председателя КЧС И ОПБ ЗАТО Видяево донесения по формам и в соответствии с Табелем срочных донесений и по распоряжению Председателя КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево организует заседание КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, готовит проекты решений заседания КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево |
| 5. Объекты газового комплекса |  |  |  |
| 5.1. | Аварийное отключение (повреждение) газопроводов и оборудования поселкового значения. | 15 мин. | 1. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (руководитель) газовой службы п. Видяево ООО «Севгаз» немедленно докладывает оперативному дежурному ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево. 2. ОД ЕДДС докладывает Главе ЗАТО Видяево- председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации, первому заместителю Главы администрации, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, и по распоряжению Главы ЗАТО Видяево оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево. Не позднее 20 минут направляет информационное сообщение в адрес ОД ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» в соответствии с Табелем срочных донесений. 3. Если ожидаемое время отключения подачи газа составляет 24 часов и более, Оперативный дежурный ЕДДС докладывает первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, а первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. 4. Ведущий специалист по ГО и ЧС через ОД ЕДДС оповещает членов КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево о месте сбора и проведения заседания. Готовит проекты решений КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево и проекты постановлений по принятым решениям комиссии. |
| 6. Чрезвычайные ситуации |  |  |  |
| 6.1. | Все аварийные ситуации при невозможности устранения собственными силами. | 15 мин. | При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, принять руководством штаба решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную, для привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов области, а, возможно, и РФ. О принятом решении штаба Председатель КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. |
| 6.2. | Паводок на реках, затопление местности от снеготаяния, оползневые явления, поражение местности ядовитыми веществами и др. стихийные бедствия и катастрофы. | 15 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС докладывает немедленно: 1. Главе муниципального образования ЗАТО Видяево, председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево; 2. Главе администрации ЗАТО Видяево; 3. Первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, 4. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево; 5. Оповещает ОД Правительства Мурманской области, ОД ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области, ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области». Глава администрации или первый заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево немедленно докладывает в Минэнерго и ЖКХ МО. |
| 7. оперативные действия администрации ЗАТО Видяево, ОД ЕДДС ЗАТО Видяево |  |  |  |
| 7.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Видяево и не ликвидированные в установленные сроки | С момента истечения установленного срока на ликвидацию повреждения и до полного завершения работ. | 1. Информация о всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства, поступившая от населения поселка, ресурсоснабжающих организаций, регистрируется в установленном порядке в журнале событий и оперативной обстановки ЕДДС ЗАТО Видяево. 2. Информация об аварийной ситуации уточняется у руководителя ресурсоснабжающей организации ОД ЕДДС ЗАТО Видяево. 3. Информация об аварийной ситуации, отказе, нарушении на объектах жизнеобеспечения, не ликвидированные в установленные сроки, докладывается ОД ЕДДС Главе ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалистку по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево. 4. Информация об аварийных и чрезвычайных ситуациях докладывается Губернатору Мурманской области в соответствии с табелем срочных донесений Мурманской области по вопросам ГОЧС по установленным формам. 5. Администрация ЗАТО Видяево осуществляет постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства до полного завершения работ. |

Примечание

1. Доклад по аварийным ситуациям должен содержать информацию по Таблице № 1.

2. Схема взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства по жизнеобеспечению населения в повседневной деятельности и нештатных ситуациях по муниципальным образованиям Мурманской области представлена в приложении № 4 к постановлению

3. Ответственные за ЖКХ администрации муниципального образования получают информацию с мест, в соответствии со схемой взаимодействия, утвержденной главой муниципального образования.

Таблица № 1

к Регламенту  о взаимодействии

ФОРМА

доклада об аварийной ситуации на объектах ЖКХ

| 1. | Населенный пункт, район |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Температура наружного воздуха |  |
| 3. | Количество населения |  |
| 4. | Дата и время угрозы и возникновения технологического нарушения и аварийной ситуации (АС) |  |
| 5. | Дата и время получения информации об АС |  |
| 6. | Тип аварийной ситуации |  |
| 7. | Причина аварийной ситуации |  |
| 8. | Зона ответственности (муниципальное образование, ОАО, госпредприятие, и т.д.) |  |
| 9. | Жертвы аварийной ситуации: - погибло - госпитализировано |  |
| 10. | Последствия АС (обесточено, отключено теплоснабжение, водоснабжение) указать кол-во: |  |
| 10.1 | - домов |  |
| 10.2 | - объектов социальной сферы |  |
| 10.3 | - людей |  |
| 11. | Влияние АС на работу других предприятий и отраслей экономики (работа каких организаций остановлена) |  |
| 12. | Действия по локализации и устранению последствий АС |  |
| 13. | Сведения о привлеченных к ликвидации АС силах и средствах |  |
| 14. | ФИО руководителя работ по ликвидации АС, контактный телефон |  |
| 15. | Ориентировочная дата и время ликвидации последствий АС |  |
| 16. | Дата и время ликвидации последствий АС |  |
| 17. | Информацию передал: ФИО, должность Дата, время, контактный телефон |  |

Приложение № 4

к постановлению    Администрации

ЗАТО Видяево

от «15» сентября 2014 г.   № 425

С Х Е М А

взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства по жизнеобеспечению населения в повседневной деятельности и нештатных ситуациях на  территории ЗАТО Видяево

ОД ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области

8 (8152) 45-14-75

Оперативный дежурный Правительства МО

т. 815 2 47-39-06, 45-94-55

(круглосуточно)

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ МО»

т. 815 2 45 50 90,

815 2 47 39 06 (круглосуточно)

Министерство энергетики и ЖКХ

Мурманской области

Т. 8(8152) 2 21 03 01;

8 911 303 83 63

АТС «Непрерывный»

Тел. 5-65-57

Деж. в/ч 20958

8 921 165 86 01

Командир Видяевского района базирования

(в/ч 77360 –Б)

Крюков С.Ю.

Сл.т. 5-65-51

М. т.  8 921 283 17 20

Начальник отдела

ФСБ СФ

Кольцов Р. Н.

Сл.т. 5-65-57 -

79-900

Начальник СРБ

в/ч 77360-Б

Шпаков С. Н.

Сл.т. 5-65-57 - СРБ

8 921 273 61 93

Начальник отдела БУ и отчетности администрации

Бубнов Н. А.

5-66-90 (122)

М. т. 8 963 361 50 29

Командир в/ч 20958

Смирнов Д. А.

Сл.т. 5-65-57

М.т. 8 921 284  31 37

Начальник МКУ «Финансовый отдел администрации ЗАТО Видяево»

Никишина Н. В.

5-65-75 (204)

М. т. 8 909 560 7088

Глава администрации

ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Сл.т. 5-66-76

8 909 560 50 40

8 921 514 39 11

ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево

(ЕДДС ЗАТО Видяево)

Сл.т.  01, 5-65-66

М.т. 8 953 303 00 56

Глава ЗАТО Видяево

Председатель КЧС и ОПБ

ЗАТО Видяево

С. М. Дубовой

Т. 8 921 734 70 82

Ведущий специалист  по ГО и    ЧС  администрации  ЗАТО Видяево

В. Н. Аносов

Сл.т. 5-66-81

Дом. т. 5-65-06

М. т. 8 909 560 52 42

8 921 280 71 70

Первый заместитель  главы

Администрации

ЗАТО Видяево

Е. Н.  Бражникова

Сл.т. 5-65-81

М. т. 8 909 560 50 70

ДДС  ресурсоснабжающих организаций

Т.    5-66-88; 5-66-72;

5-66-73; 5-61-18

Начальник газовой службы ООО «Севгаз»

Н.П. Скрипник

Сл.т. 5-61-90

Дом.т. 5-69-83

М.т. 8 921 163 92 34

Мастер  эксплуатационного участка  «Видяевский»  ОАО «Оборонэнерго»

В. В. Куликов

Сл.т. 5-72-27

8 921 153 57 66

8 921 158 91 32

Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

В.А. Рябцев

Сл.т. 5-66-93

Дом.т. 5-70-56

М.т. 8 921 153 36 80;

8 911 800 49 89

Начальник  эксплуатационного участка  Видяево ОАО «Водоканал»

С. В. Финогенов

Сл.т. 5-72-27

Дом.т. 5-67-77

М.т. 8 921 283 50 70

Начальник МБУ УМС СЗ  ЗАТО Видяево

Ю.В.  Сидиченко

Сл.т. 5-61-40

Дом.т. 5-73 20

М.т. 8 921 735 38 14

Приложение № 5

к постановлению  администрации

ЗАТО Видяево

от «15»  сентября 2014 № 425_

Расчет

сил и средств Видяевского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых

для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении аварий на коммунальных системах

| №№ п/п |  | Полное наименование организации, место дислокации, почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Телефоны руководителя, дежурного, факс | Силы и средства организации |  |  |  | Виды аварий на коммунальных сетях, на которые может привлекаться формирование | Функции, выполняемые аварийно-спасательным формированием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование формирования | Количество формирований/ личного состава в них/ численность дежурной смены | Время готовности «Ч»+ | Оснащение (наименование и количество основных видов спасательной техники, оборудования, инструмента, спец. имущества) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Постоянной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево) 184372 Мурманская область, ЗАТО Видяево ул. Центральная 7 |  | Торопенко Андрей Васильевич | (81553) 5-66-41 Оперативный дежурный ЕДДС (81553) 5-65-66 8 953 303 00 86 | Аварийно-спасательная служба | 1/16/4 | «Ч»+1 | 1. URAL-Patriot – 01 ед, 2. Sang Yong – 01 ед. 3. ГАЗель – 01 ед. 4. Квадроцикл – 01 ед. 5. Снегоход – 02 ед. 6. катер – 02 ед. 7. лодка – 02 ед. 8. переносной генератор – 01 ед. 9. снегоход – 02 ед. 10. Аварийно-спасательное снаряжение и инструмент | Аварии на коммунальных сетях | Проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в при техногенных авариях на коммунальных сетях |
| 2. | Специальная пожарная часть № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» (СПЧ № 7) 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Подгорная, 1 |  | Порфирьев Алексей Николаевич | (81553) 5-63-26 5-60-51 | Пожарная часть | 1/15 | «Ч»+20 м | 1.Автоцистерна пожарная АЦ-5,5-40 2.Автоцистерна АЦ-8,5-40 | Пожары на коммунальных сетях, в домах жилого фонда, на производственных участках | -ликвидация пожаров на объектах экономики и в жилой зоне, ведение спасательных работ |
| 3. | Пожарная часть войсковой части 77360-Б; 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево |  | Крюков Сергей Юрьевич | 8 (81553) 5-63-33 | Пожарная часть | 1/35 | «Ч» + 05 мин. | 1 .Автоцистерна пожарная АЦ- 6,5-40 2. Автоцистерна | Пожары на коммунальных сетях, в домах жилого фонда, на производственных участках | -ликвидация пожаров на объектах Министерства обороны РФ; Ликвидацияи в жилой зоне, ведение спасательных работ |
| 4. | Отделение министерства внутренних дел России по ЗАТО Видяево (ОМВД России по ЗАТО Видяево) 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево ул. Центральная, 11 |  | Моргульский Александр Владимирович | (81553) 5-66-68 Оперативный дежурный ОМВД России по ЗАТО Видяево (81553) 5-66-45 | Группа охраны общественного порядка | 1/8 | «Ч»+1 | 1.ВАЗ 210154 (ГИБДД) -02ед. 2.ВАЗ 2115 (ГИБДД) -01ед. 3.ВАЗ 2114 (ГИБДД) -01ед. 4.ГАЗ 322132 «ГАЗель» - 8 чел. 5.УАЗ 31512 6.УАЗ 452 | Аварии на коммунальных сетях | Обеспечение общественного порядка в районе проведения АС и ДНР |
| 2.2 Силы и средства экстренных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | п. Видяево Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кольская центральная районная больница. поликлиника ЗАТО Видяево» (ГОБУЗ «КЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево») 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево ул. Центральная 16 | Тюрина Анастасия Валерьевна | (81553) 5-60-45 5-75-03 | Бригады спец. медицинской помощи | 1/3 | «Ч»+4 | 1. ГАЗель 32611В | Аварии на коммунальных сетях | - Оказание экстренной медицинской помощи раненым и пораженным на участках АСДНР - доставка в стационарные лечебные учреждения населенных пунктов |
| 2.3 Нештатные аварийно-спасательные формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика) ЗАТО Видяево (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево Ул.Заречная 15 Муниципальное унитарное промышленное предприятие « Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево Ул. Центральная 7 | Сидиченко Юрий Васильевич Рябцев Владимир Александрович | (81553) 5-61-40 (81553) 5-66-93 8 911 800 49 89 | Сводный муниципальный отряд | 1/42 | «Ч»+4 | МУ УМС: 1.Кран автомобильный (КАМАЗ 55111С, дизель 25т-30м) 2.Автобус ПАЗ 32050-25 человек 3.ВАЗ-2131-«Нива» 4.Форд-транзит -16 человек 5.»Форд»-транзит- 8 человек МУПП ЖКХ: 1.Автогидроподъемник АГП 2202 2.Погрузчик ТО-28 3.Трактор ДТ-75 бульдозер 4.Самосвал МАЗ 555-1 5.Самосвал ЗИЛ 508 6.КО 713 поливочная (с заменой) 7.Передвижная мастерская 475401- 2 ед. 8.МКСМ-800 | Аварии на коммунальных сетях Аварии на коммунальных сетях | Ликвидация аварий на коммунальных сетях на территории ЗАТО Видяево Ликвидация аварий на коммунальных сетях на территории ЗАТО Видяево |
| 2. |  | ЗАТО Видяево гб. Ара в/ч 20958 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево в/ч 77360-Б 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево | Смирнов Дмитрий Анатольевич Крюков Сергей Юрьевич | (81553) 5-65-57 8 921 165 86 01 8 (81553) 5-63-33 | Сводный отряд ликвидации последствий (СОЛП) | 1/25 | «Ч»+4 | 15 ед. техники | Аварии на коммунальных сетях | Ликвидация аварий техногенного характера на коммунальных сетях, взаимодействие при ликвидации последствий аварий |
| 2.4 Ремонтно-восстановительные бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево ул. Центральная 7 | РЯБЦЕВ Владимир Александрович | (81553) 5-66-93 | Аварийно-ремонтная бригада | 1/16/4 | - в рабочее время «Ч»+0,5 - в нерабочее время «Ч»+1,5 | 1.Передвижная мастерская 475401 2.Машина коммунально-строительная МКСМ-800 | Аварии на объекте теплоснабжения | Ремонт и восстановление теплоснабжения |
| 2. |  | ОАО «Водоканал» Участок Видяево 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево | ФИНОГЕНОВ Сергей Вячеславович | (81553) 5-66-88 | Аварийно-восстанови-тельная группа | 1/9 | - в рабочее время «Ч»+0,5 - в нерабочее время «Ч»+1,5 | 1.Ремонтно-водопроводная машина ЗИЛ-130 2.Ассенизационная машина ГАЗ-53-1,5т 3.Кран УРАЛ. 4.Трактор Т-170 (бульдозер) 5.Экскаватор (Белорусь) 6.Передвижной дизель-генератор Д 200 (водонасосная, расход-50л/час, запас-500 л) | Авария на объекте водоснабжения водоотведения | Ремонт и восстановление водоснабжения водоотведения |
| 3. |  | ООО «Оборонэнерго» эксплуатационный Участок « Видяевский» 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево | КУЛИКОВ Владимир Васильевич | (81553) 5-65-48 5-66-72 | Аварийно-техническая группа | 1/10 | - в рабочее время «Ч»+0,5 - в нерабочее время «Ч»+1,5 | 1.УАЗ-452 -01ед. 2.АПВУ-5 «Фермер» -01ед. | Авария на объектах электроснабжения | Ремонт и восстановление электроснабжения |
| 4. |  | Мурманский филиал ОАО «Ростелеком» Участок эксплуатации № 8 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево Ул. Заречная 10 | ЛАЗАРЕВ Сергей Владимирович | (81553) 5-72-27 5-61-16 | Аварийно-восстанови тельная бригада | 1/6 | - в рабочее время «Ч»+0,5 - в нерабочее время «Ч»+1,5 | УАЗ 3962 | Аварии на коммунальных сетях | Ведение аварийно восстановительных работ на линиях и сооружениях связи, организация связи при проведении АСДНР |
| 5. |  | ОАО «Севгаз» Аварийно-газовая служба ЗАТО Видяево 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево Ул. Заречная, 6. | СКРИПНИК Нина Петровна | (81553) 5-61-90 5-61-18 | Аварийно-техническая группа | 1/3 | - в рабочее время «Ч»+0,5 - в нерабочее время «Ч»+1,5 | УАЗ 3962 | Аварии на объектах газоснабжения | Ремонт и восстановление газоснабжения |

Приложение № 6

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от «15» сентября 2014  № 425

АЛГОРИТМ

действий ЕДДС при получении сигнала об аварии

системах электро-, водо-,газо- и теплоснабжения, водоотведения и канализации  на территории ЗАТО Видяево

1.Аварии на электроэнергетических сетях.

| № п/п | Выполняемые мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Зафиксировать время получения информации, источник информации (кто передал, ф. и. о. телефон, при необходимости – домашний адрес). |
| 2. | Установить характер аварии (что, где, предположительное время, пострадавшие, причина, принятые меры). |
| 3. | Проверить достоверность информации. |
| 4. | Доложить начальнику МКУ АСС ЗАТО Видяево (далее- АСС), Главе муниципального образования - Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 5. | Оценить обстановку. Произвести анализ места и характера аварии, возможность использования различной техники, способы доставки аварийно-восстановительных формирований. |
| 6. | Оповестить -дежурного по Эксплуатационному участку «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» (т. 5-66-72) - -директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (т. 5-66-73) -дежурного газовой службы (т.5-61-18, т.5-61-90, т.-04) - При авариях на объектах МО РФ: -дежурного в/ч 77360 (5-63-33), УКВ-« Звонкий», -дежурного МИС (5-60-30) - дежурного в/ч 20958 (м. т. 8 921 165 85 01) |
| 7. | Оповестить (при необходимости) - старшего дежурной смены АСС о месте и характере аварии т. 8-953-303-0056, УКВ-«Пуля», отправить к месту аварии дежурную смену АСС. -дежурного ЭУ № 8 Мурманского филиала «Ростелеком» (т. 5-72-27;5-61-16); -дежурного ОМВД России по ЗАТО Видяево (т. 5-66-45; 5-66-69) - дежурного по Эксплуатационному участку «Видяевский» ОАО «Оборонэнерго» (т. 5-66-72) -директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (т. 5-66-73) -диспетчера ЭУ п. Видяево ОАО «Водоканал» (т. 5-66-88; 5-61-47) -диспетчера скорой помощи (т.5-75-03; т. 03) -дежурного в/ч 77360 (т.5-63-33), УКВ- «Звонкий», -дежурного в/ч 20958 (м. т. 8 921-165-85-01) -дежурного газовой службы (т.5-61-18, т.5-61-90, т.-04) -МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, корпус № 1 (т. 5-68-07) - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево , корпус № 2 (т. 5-60-24) -МБДОУ № 1 (Детский сад «Солнышко» (т.5-62-89; 5-60-65) - МБДОУ № 2 (Детский сад «Ёлочка» (т.5-72-11) |
| 8. | Поддерживать постоянную связь с аварийно-технической группой. |
| 9. | Вести контроль за ходом аварийно-восстановительных работ до устранения неисправностей с документированием изменений обстановки. |
| 10. | При ухудшении обстановки докладывать начальнику МКУ АСС. Главе муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, принимать меры по привлечению дополнительных сил и средств для устранения аварий. |
| 11. | Провести анализ действий и документирование аварийной ситуации, составить отчет. |

2. Аварии на водопроводно-канализационных сетях.

| № п/п | # Выполняемые мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Зафиксировать время получения информации, источник информации (кто передал, ф. и. о., телефон, при необходимости – домашний адрес). |
| 2. | Установить характер аварии (что, где, предположительное время, пострадавшие, причина, принятые меры). |
| 3. | Проверить достоверность информации. |
| 4. | Доложить начальнику АСС, Главе муниципального образования - Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 5. | Оценить обстановку. Произвести анализ места и характера аварии, возможность использования различной техники, способы доставки аварийно-восстановительных формирований. |
| 6. | Оповестить - дежурного по ПУ п. Видяево ОАО «Водоканал» т. 5-66-88; 5-61-47 -дежурного водонасосной станции г.Ура т. 5-61-47 (при необходимости) |
| 7. | Оповестить (при необходимости) - старшего дежурной смены АСС о месте и характере аварии т. 8-953-303-0056, УКВ-«Пуля», отправить к месту аварии дежурную смену АСС. -дежурного ЭУ № 8 Мурманского филиала «Ростелеком» (т. 5-72-27;5-61-16); -дежурного ОМВД России по ЗАТО Видяево (т. 5-66-45; 5-66-69) - дежурного по Эксплуатационному участку «Видяевский» ОАО «Оборонэнерго» (т. 5-66-72) -директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (т. 5-66-73) -диспетчера ЭУ п. Видяево ОАО «Водоканал» (т. 5-66-88; 5-61-47) -диспетчера скорой помощи (т.5-75-03; т. 03) -дежурного в/ч 77360 (т.5-63-33), УКВ- «Звонкий», -дежурного в/ч 20958 (м. т. 8 921-165-85-01) -дежурного газовой службы (т.5-61-18, т.5-61-90, т.-04) -МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, корпус № 1 (т. 5-68-07) - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево , корпус № 2 (т. 5-60-24) -МБДОУ № 1 (Детский сад «Солнышко» (т.5-62-89; 5-60-65) - МБДОУ № 2 (Детский сад «Ёлочка» (т.5-72-11) |
| 8. | Поддерживать постоянную связь с аварийно-восстановительной группой. |
| 9. | Вести контроль за ходом аварийно-восстановительных работ до устранения неисправностей с документированием изменений обстановки. |
| 10. | При ухудшении обстановки докладывать начальнику МКУ АСС. Главе муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, принимать меры по привлечению дополнительных сил и средств для устранения аварий. |
| 11. | Провести анализ действий и документирование аварийной ситуации, составить отчет. |

3. Аварии на газовых сетях.

| № п/п | Выполняемые мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Зафиксировать время получения информации, источник информации (кто передал, ф.и.о. телефон, при необходимости – домашний адрес). |
| 2. | Установить характер аварии (что, где, предположительное время, пострадавшие, причина, принятые меры). |
| 3. | Проверить достоверность информации. |
| 4. | Доложить начальнику АСС, Главе муниципального образования - Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 5. | Оценить обстановку. Произвести анализ места и характера ЧС, возможность использования различной техники, способы доставки аварийно-восстановительных формирований. |
| 6. | Оповестить –дежурного газовой службы (т.5-61-18, т.5-61-90, т.-04) - диспетчера скорой помощи (т.5-75-03; т.-03) |
| 7. | Оповестить (при необходимости) - старшего дежурной смены АСС о месте и характере аварии т. 8-953-303-0056, УКВ-«Пуля», отправить к месту аварии дежурную смену АСС. -дежурного ЭУ № 8 Мурманского филиала «Ростелеком» (т. 5-72-27;5-61-16); -дежурного ОМВД России по ЗАТО Видяево (т. 5-66-45; 5-66-69) - дежурного по Эксплуатационному участку «Видяевский» ОАО «Оборонэнерго» (т. 5-66-72) -директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (т. 5-66-73) -диспетчера ПУ п. Видяево ОАО «Водоканал» (т. 5-66-88; 5-61-47) -диспетчера скорой помощи (т.5-75-03; т. 03) -дежурного в/ч 77360 (т.5-63-33), УКВ- «Звонкий», -дежурного в/ч 20958 (5-65-57 – Непрерывный, т. 8 921-165-85-01) -дежурного газовой службы (т.5-61-18, т.5-61-90, т.-04) -МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, корпус № 1 (т. 5-68-07) - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево , корпус № 2 (т. 5-60-24) -МБДОУ № 1 (Детский сад «Солнышко» (т.5-62-89; 5-60-65) - МБДОУ № 2 (Детский сад «Ёлочка» (т.5-72-11) |
| 8. | Поддерживать постоянную связь с аварийно-технической группой. |
| 9. | Вести контроль за ходом аварийно-восстановительных работ до устранения неисправностей с документированием изменений обстановки. |
| 10. | При ухудшении обстановки докладывать начальнику МКУ АСС. Главе муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, принимать меры по привлечению дополнительных сил и средств для устранения аварий. |
| 11. | Провести анализ действий и документирование чрезвычайной ситуации, составить отчет. |

4. Аварии на тепловых сетях.

| № п/п | # Выполняемые мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Зафиксировать время получения информации, источник информации (кто передал, ф. и. о., телефон, при необходимости – домашний адрес). |
| 2. | Установить характер аварии (что, где, предположительное время аварии, пострадавшие, причина, принятые меры). |
| 3. | Проверить достоверность информации. |
| 4. | Доложить начальнику АСС, Главе муниципального образования - Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 5. | Оценить обстановку. Произвести анализ места и характера аварии, возможность использования различной техники, способы доставки аварийно-восстановительных формирований. |
| 6. | Оповестить - дежурного аварийно-ремонтной группы на тепловых сетях т.5-65-68 |
| 7. | Оповестить (при необходимости) - старшего дежурной смены АСС о месте и характере аварии т. 8-953-303-0056, УКВ-«Пуля», отправить к месту аварии дежурную смену АСС. -дежурного ЭУ № 8 Мурманского филиала «Ростелеком» (т. 5-72-27;5-61-16); -дежурного ОМВД России по ЗАТО Видяево (т. 5-66-45; 5-66-69) - дежурного по Эксплуатационному участку «Видяевский» ОАО «Оборонэнерго» (т. 5-66-72) -директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (т. 5-66-73) -диспетчера ПУ п. Видяево ОАО «Водоканал» (т. 5-66-88; 5-61-47) -диспетчера скорой помощи (т.5-75-03; т. 03) -дежурного в/ч 77360 (т.5-63-33), УКВ- «Звонкий», -дежурного в/ч 20958 (5-65-57 – Непрерывный, т. 8 921-165-85-01) -дежурного газовой службы (т.5-61-18, т.5-61-90, т.-04) -МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, корпус № 1 (т. 5-68-07) - МБОУ СОШ ЗАТО Видяево , корпус № 2 (т. 5-60-24) -МБДОУ № 1 (Детский сад «Солнышко» (т.5-62-89; 5-60-65) - МБДОУ № 2 (Детский сад «Ёлочка» (т.5-72-11) |
| 8. | Поддерживать постоянную связь с аварийно-ремонтной группой. |
| 9. | Вести контроль за ходом аварийно-восстановительных работ до устранения неисправностей с документированием изменений обстановки. |
| 10. | При ухудшении обстановки докладывать начальнику МКУ АСС. Главе муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе администрации ЗАТО Видяево, первому заместителю Главы администрации ЗАТО Видяево, ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево, принимать меры по привлечению дополнительных сил и средств для устранения аварий. |
| 11. | Провести анализ действий и документирование аварийной ситуации, составить отчет. |