# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» сентября 2016 года                                                                № 557

Об утверждении Плана действий администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево

В соответствии с п.1.4 ст.16, пп. 4.2 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением  Правительства Мурманской области от 16.04.2015 № 146-ПП/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2015/2016 года», постановлением Администрации ЗАТО Видяево  от 20.04.2016 № 300 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2016/2017 года»,   в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб городского округа ЗАТО Видяево и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План действий администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево.

2. Рекомендовать руководителям энерго-, водо-, газо- и теплоснабжающих предприятий, организаций и учреждений ЗАТО Видяево, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

2.1. Разработать свои  планы действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ.

2.2. Разработать инструкции, оперативные планы действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой, электрической мощности и топлива на источниках теплоснабжения и другую аварийную эксплуатационную документацию.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево по адресу: www.zatovid.ru (без приложения).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                                     В. А. Градов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «01» сентября 2016 г.   № 557

ПЛАН

действий администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на  объектах  жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального  назначения  минимизация  последствий  возникновения   технологических  нарушений  и  аварийных

ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение  работ  по  локализации  и  ликвидации  аварийных  ситуаций  материально-техническими   ресурсами.

- Обеспечение  устойчивого  функционирования  объектов  жизнеобеспечения  населения, социальной  и  культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации

I. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно- канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента. телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество «Главное управление ЖКХ» | Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Советская, дом 17, а/я 63, 8(81551)7-16-10; 8 921 163 77 17 | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 184372, Мурманская обл., ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная 7, тел. 8 (81551) 5-66-93 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ ЗАТО п. Видяево) | 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-66-93 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика), (МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) | 184372, Мурманская область, ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, 15, тел. 8 (81553) 5-61-40 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Оборонэнерго», Филиал «Северо-Западный» | 91187, г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, д.3; 8 926 113 76 64; ЦАУ АО «Оборонэнерго» 8(921) 442-9385 | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-66-93 | ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозёрский» Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго». | ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-66-93 |

2. Расчеты допустимого времени устранения нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение ГХВС | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15. | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |
| в) на объектах электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование технологического нарушения |  |  |  |  | Время устранения, час. мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребителей первой категории |  |  |  |  | от 3-х до 10 час. |
| 1.2. | Потребителей второй очереди |  |  |  |  | от 3-х до 10 час. |
| 1.3. | Потребителей третьей категории |  |  |  |  | от 10 часов до 24 час. |

ббб

3. Расчёт сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

| № п/п | Наименование организации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя диспетчерской службы | Время готовности | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) | ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозёрский» Филиал «Северо-Западный», АО «Оборонэнерго» | ЗАТО г. Заозерск, 8 921 171 0719 | 1-2 часа | Ремонтная бригада |  |
|  |  | Территориальное подразделение «Водоканал» АО «Главное управление «Жилищно-коммунальное хозяйство»; Производственный участок «Видяевский» ЭСУ «Заозерский» Филиал «Северо-Западный» Акционерного общества «Оборонэнерго». | ЗАТО Видяево, ул. Подгорная , 1 8 (81553) 5-66-88 | Немедленно | Нештатное АСФ ЭУ Видяево, 4/22/1; | Ведение спасательных работ при проведении АС и ДНР. |
|  |  |  |  | Немедленно | Аварийная бригада по водопроводно-канализационным сетям; 1/3/1; Аварийный инструмент –комплект. | Проведение восстановительных работ |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (МКУ АСС ЗАТО Видяево) | 184372, Мурманская обл. ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-65-66; 8 953 303 00 86 | 10 мин. | 10 чел. 3 ед. техники | Проведение аварийно-спасательных работ. |

4.  Порядок действий администрации ЗАТО Видяево, ресурсоснабжающих организаций   при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение: |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; 8 953 303 00 86 | Информирование Главы ЗАТО и Главы администрации ЗАТО; Ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации. Видяево |
| 2. | ситуации на объекте | Видяево, собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; | Информирование Главы ЗАТО и Главы администрации ЗАТО; Ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации. Видяево |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; 8 953 303 00 86 | Информирование Главы ЗАТО и Главы администрации ЗАТО Видяево |
| 4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени: |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ не позднее 20 минут с момента аварии. | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; | Информирование Главы ЗАТО и Главы администрации ЗАТО Видяево |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (КЧС и ПБ) МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности ЗАТО Видяево (КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево) 5-66-81 | Информирование Главы ЗАТО и Г лавы администрации ЗАТО Видяево |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Главе ЗАТО и Главе администрации ЗАТО Видяево | Информирование Главы ЗАТО и Г лавы администрации ЗАТО Ви дяево |
| 4. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ не позднее 15 минут с момента аварийной ситуации по форме 1/ЧС | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Главе администрации ЗАТО Видяево, Первому заместителю главы администрации. | Информирование ЕДДС ЗАТО Видяево. |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на объекте ЖКХ | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; Руководители ресурсосберегающих организаций | Главе администрации ЗАТО Видяево Председателю КЧС и ПБ ЗАТО Видяево по любому каналу связи через ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | Немедленно. Доклад в соответствии с табелем срочных донесений по форме 1/ЧС Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – немедленно. |
|  |  | Председатель КЧС и ПБ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Видяево |  |
|  |  | Руководители объектов ЖКХ | Министру энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |
|  |  | Глава администрации ЗАТО Видяево | Губернатору Мурманской области |  |
| 4.4. При возникновении чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |
| 1. | Информация (донесение) о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации | Руководители организаций –о техногенных чрезвычайных ситуациях | Главе администрации ЗАТО Видяево | Немедленно. По любому из имеющихся средств связи через оперативного дежурного ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево с последующим письменным подтверждением. Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 часа, в дальнейшем ежесуточно к 6 часам по состоянию на 6 часов по любому из имеющихся средств связи и письменно. Донесение по форме 2/ЧС. |
|  |  |  | Руководителю территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |  |
|  |  | Глава администрации ЗАТО Видяево | Губернатору Мурманской области |  |
|  |  | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Видяево | Председателю КЧС и ПБ Мурманской области |  |
| 2. | Информация (донесение) о мерах по защите населения и территорий, ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, | Руководители жилищно-коммунального хозяйства. | Главе администрации ЗАТО Видяево | Письменно не позднее 2 часов с момента уведомления о факте возникновения чрезвычайной ситуации, в последующем ежесуточно к 6 часам по состоянию на 6 часов по форме 3/ЧС. |
|  |  |  | Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |
|  |  | Глава администрации ЗАТО Видяево | Губернатору Мурманской области |  |
| 3. | При возникновение чрезвычайной ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства ЕДДС МКУ АСС производит оповещение ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области и ОД Правительства Мурманской области по форме 2/ЧС о факте и параметрах ЧС | Оперативный дежурный ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | Оперативного дежурного ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» | Немедленно по любому из имеющихся средств связи с последующим письменным подтверждением в течении 2 часов с момента возникновения ЧС по форме 3/ЧС |
|  |  |  | Оперативного дежурного Правительства Мурманской области через ГОКУ «Управление поделам ГОЧС и ПБ Мурманской области» |  |
| 4. | Направление ремонтно-восстановительной бригады к месту аварии для ликвидации аварийной ситуации | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, Начальник ТП «Водоканал» АО ГУ ЖКХ ЭУ № 3; Мастер ПУ «Видяевский ЭСУ « Заозерский» Филиал «Северо-Западный АО «Оборонэнерго» | При необходимости | В минимальный короткий срок |
| 5. | Информация (донесение) о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации | Руководитель организации, где произошла техногенная ЧС. | Главе администрации ЗАТО Видяево | Письменно не позднее 2 часов с момента уведомления о факте возникновения чрезвычайной ситуации, в последующем ежесуточно к 6 часам по состоянию на 6 часов по форме 4/ЧС. |
|  |  |  | Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |
|  |  | Глава администрации ЗАТО Видяево | Губернатору Мурманской области |  |
| 6. | Итоговая информация (донесение) о чрезвычайной ситуации. Информация по всем ЧС | Руководитель организации, где произошла техногенная ЧС | Главе администрации ЗАТО Видяево | Письменно, не позднее 15 суток после завершения ликвидации ЧС. |
|  |  |  | Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |  |
|  |  | Глава администрации ЗАТО Видяево | Губернатору Мурманской области |  |