# Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13  октября  2017 года	                                                                                 № 612

Об утверждении порядка мониторинга системы теплоснабжения

на территории муниципального образования

ЗАТО Видяево

- В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010               № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования ЗАТО Видяево,

- п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Видяево.

2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.10.2013 № 676 «Об утверждении порядка мониторинга системы теплоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО Видяево» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы ЗАТО Видяево,

главы администрации ЗАТО Видяево                                                В.А. Градов

Утвержден

к постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево

от  13  октября  2017 года  № 612

Порядок

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Видяево

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации  ЗАТО Видяево, Муниципального казенного учреждения «Аварийно - спасательная служба» ЗАТО Видяево (далее - МКУ АСС ЗАТО Видяево) и Акционерного общества «Мурманэнергосбыт» (далее – АО «МЭС») по вопросам   функционировании системы мониторинга теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это     комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния котельной 801 ТЦ и тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга            теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по               предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных  ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов                        теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах        теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных   работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет АО «МЭС», эксплуатирующее котельную 801 ТЦ и  теплосети.

На муниципальном уровне  информационное взаимодействие          осуществляет Единая дежурная диспетчерская служба МКУ АСС ЗАТО Видяево (далее – ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево), организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми     сетями на территории муниципального образования, в том числе, учет         обращений граждан по вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, который   ведет ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево.

Собирается следующая информация:

- сообщения о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях (происшествиях) от теплоснабжающей организации;

- обращения граждан на низкое качество теплоснабжения и горячего                 водоснабжения и заявлений по аварийным случаям в жилом фонде.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево.

Анализ данных для управления возлагается на эксплуатирующую организацию.

4.2. Представление данных осуществляется на бумажных носителях.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые     применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные       характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.