# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» октября 2017 года                                                            № 620

Об утверждении Плана действий Администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево

В соответствии с п. 4.1 ст. 16, п. 4.2 п.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением  Правительства Мурманской области от 11.04.2017 № 190-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2017/2018 года», постановлением  Администрации ЗАТО Видяево  от 17.04.2017 № 254 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы ЗАТО Видяево к работе в отопительный период 2017/2018 года»,   в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб городского округа ЗАТО Видяево и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План действий Администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево (приложение).

2. Рекомендовать руководителям энерго-, водо-, газо- и теплоснабжающих предприятий, организаций и учреждений ЗАТО Видяево, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

2.1. Разработать свои  планы действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ.

2.2. Разработать инструкции, оперативные планы действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой, электрической мощности и топлива на источниках теплоснабжения и другую аварийную эксплуатационную документацию.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево по адресу: www.zatovid.ru (без приложений № 1).

4. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 01.09.2016 № 557 «Об утверждении Плана действий Администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево                                                                                    В. А. Градов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Видяево

от «16»  октября  2017 г.  № 620

ПЛАН

действий Администрации ЗАТО Видяево при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, энерго-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории ЗАТО Видяево

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального

хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации

I. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно- канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента. телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное общество «Главное управление ЖКХ» (далее-АО ГУ «ЖКХ») | Мурманская область,ЗАТО г. Александровск г. Полярный, ул Советская, дом 17, а/я 63, 8(81551) 70 8)81551)7-16-10; 8 921 16377 17 | Муниципальное унитарное произвдственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО Видяево» (далее- МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) | ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81551) 5-66-93 |  |  |
| 2 | Акционерное общество «Главное управление ЖКХ» (далее-АО ГУ «ЖКХ») | Мурманская область,ЗАТО г. Александровск г. Полярный, ул Советская, дом 17, а/я 63, 8(81551) 70 8)81551)7-16-10; 8 921 16377 17 | Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (далее – АО "МЭС"), | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1 +7 (8152) 68-63-26, +7 (8152) 43-90-13 184372, (ЗАТО п. Видяево, ул Заречная 41а) 8 (81551) 5-66-93 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акционерное обще-ство "Мурманэнер-госбыт" (АО "МЭС"), | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1 +7 (8152) 68-63-26, +7 (8152) 43-90-13 184372, (ЗАТО п. Видяево, ул Заречная 41а) 8 (81551) 5-66-93 | Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево (далее - МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево). | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1 +7 (8152) 68-63-26, +7 (8152) 43-90-13 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственный участок Видяевский, СЭУ Заозерский, РЭУ Александровский, филиал Кольский, ПАО «Оборонэнерго» (далее –) | г. Санкт-Петербург,, 8 926 113 76 64; ЦАУ ОАО «Оборонэнерго» 8(921) 442-9385 | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево, собственники, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево | ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-66-93 | ПУ «Видяевский» СЭУ Заозерский, ПАО «Оборонэнерго» | ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-66-93 |

2. Расчеты допустимого времени устранения нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение ГХВС | 4 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15. | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |
| в) на объектах электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование технологического нарушения |  |  |  |  | Время устранения, час. мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребителей первой категории |  |  |  |  | от 3-х до 10 час. |
| 1.2. | Потребителей второй очереди |  |  |  |  | от 3-х до 10 час. |
| 1.3. | Потребителей третьей категории |  |  |  |  | от 10 часов до 24 час. |

ббб

3.

3.Расчёт сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя диспетчерской службы | Время готовности | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | ПУ «Видяевский» ЭСУ «Заозёрский» Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» | ЗАТО г. Заозерск, 8 921 171 0719 | 1-2 часа | Ремонтная бригада |  |
|  |  | АО «Главное управление «Жилищно-коммунальное хозяйство» , территориальное подразделение «Видяево» «Водоканал» ЗАТО Видяево | ЗАТО Видяево, ул. Подгорная , 1 8 (81553) 5-66-88 | Немедленно | Нештатное АСФ ЭУ Видяево, 4/22/1; | Ведение спасательных работ при проведении АС и ДНР. |
|  |  |  |  | Немедленно | Аварийная бригада по водопроводно-канализационным сетям; 1/3/1; Аварийный инструмент –комплект. | Проведение восстановительных работ |
|  |  | МКУ «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево (МКУ АСС ЗАТО Видяево) | ЗАТО п. Видяево, Ул. Центральная 7, тел. 8 (81553) 5-65-66 ; 8 953 303 00 86 | 10 мин. | 10 чел. 3 ед. техники | Проведение аварийно-спасательных работ. |

- Порядок действий Администрации ЗАТО Видяево, ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Технологическое нарушение: |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; 8 953 303 00 86 | Информирование Главы ЗАТО Видяево; Ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево |
| 2. | ситуации на объекте | Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; | Информирование Главы ЗАТО Видяево; Ведущего специалиста по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево Видяево |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; 8 953 303 00 86 | Информирование Главы ЗАТО Видяево; |
| 4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени: |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ не позднее 20 минут с момента аварии. | МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево», собственники жилых домов | ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево», 5-65-06; | Информирование Главы ЗАТО Видяево; |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево (далее - КЧС и ПБ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) | КЧС и ПБ ЗАТО Видяево 5-66-81 | Информирование Главы ЗАТО Видяево; |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Информирование Главы ЗАТО Видяево; | Информирование Главы ЗАТО Видяево; |
| 4. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ не позднее 15 минут с момента аварийной ситуации по форме 1/ЧС | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Главе администрации ЗАТО Видяево, Первому заместителю главы администрации. | Информирование ЕДДС ЗАТО Видяево. |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации: |  |  |  |  |
| 1. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на объекте ЖКХ | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; Руководители ресурсосберегающих организаций | Председателю КЧС и ПБ ЗАТО Видяево по любому каналу связи через ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | Немедленно. Доклад в соответствии с табелем срочных донесений по форме 1/ЧС Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – немедленно. |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального образования | Глава ЗАТО Видяево; | Губернатору Мурманской области | Немедленно. Доклад в соответствии с табелем срочных донесений по форме 1/ЧС Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – немедленно. |
| 3. |  | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Видяево | Председателю КЧС и ПБ Мурманской области | Немедленно. Доклад в соответствии с табелем срочных донесений по форме 1/ЧС Уточнение обстановки через каждые 4 часа, при резком ухудшении обстановки – немедленно. |