Приложение № 2

к изменениям в Программу

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево

к работе в отопительный период»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение устойчивой работы объектов теплоснабжения ЗАТО Видяево в отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса к работе в отопительный период в муниципальном образовании ЗАТО Видяево | 2019-2024 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2 573,26 2 573,26 0,00 0,00 | 573,26 573,26 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (I этап) | 2019 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 573,26 573,26 0,00 0,00 | 573,26 573,26 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | 1/19 0,26 0,45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (II этап) | 2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (III этап) | 2021 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы № 51,52 от запорного узла у жилого дома №2 до жилого дома №8 по улице Заречная (IV этап) | 2022 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | - - - | 1/34 0,45 0,62 | - - - | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт участка тепловой трассы №1 от тепловой камеры у общежития «Урица» до запорного узла у моста ч/з реку «Урица» | 2023 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | - - - | - - - | 1/98 0,01 1,09 | - - - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт теплового пункта ЦТП №2 | 2024 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | Количество объектов, ед./ протяженность, м Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащего ремонту, % Снижение износа инженерных сетей, % | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1/35 0,04 0,39 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево Подрядная организация |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2 573,26 2 573,26 0,00 0,00 | 573,26 573,26 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 | 400,00 400,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |