Чтобы избежать пожара,

категорически запрещено:

- Оставлять в доме, где есть дети, легковоспламеняющиеся предметы.

- Оставлять без присмотра горящие     газовые  плиты    и  электрические чайники, другие электрические  приборы,   служащие для приготовления пищи и кипячения воды.

- Использовать       изношенные,        перебитые           и       самодельные электроудлинители.

- Нагружать на     одну    розетку несколько     электрических приборов, суммарная   мощность которых превышает 1,5 киловатта.

- Применять   в   электропробках        и   предохранителях   самодельные проволочные «жучки».

- Использовать в пластиковых   лампах   и   абажурах   электролампочки большей, чем указано в техническом паспорте, мощности.

- Накрывать или оборачивать электролампы газетами или тканью.

- Располагать       нагревательные      приборы      вблизи   штор,   накидок, развешенной одежды, стен, оклеенных обоями, и пр.

- Курить лежа в постели.

- Сушить белье над газовыми или электрическими плитами.

- Разогревать мастики и т.п. бытовую химию над огнем или в любых других целях использовать в квартире открытый огонь.

- Загромождать  пожарные выходы.

- Закрывать   пожарные двери и люки в лоджиях и на балконах верхних этажей.