ПОЛОЖЕНИЕ

О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Введение	7

1.	Цели и задачи генерального плана	8

2.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	9

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	10

3.1.	Развитие функционально-планировочной структуры	10

3.1.1.	Планировочная организация территории	10

3.1.2.	Функциональные зоны	11

3.2. Зоны с особыми условиями использования территории.	13

3.3.	Жилищный фонд. Зоны жилой застройки	17

3.4.	Мероприятия по оптимизации системы культурно-бытового и социального обслуживания населения	19

3.5.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	19

3.6.	Развитие инженерной инфраструктуры	20

3.6.1.	Водоснабжение	20

3.6.2.	Водоотведение	20

3.6.3.	Электроснабжение	21

3.6.4.	Теплоснабжение	22

3.6.5.	Газоснабжение	23

3.6.6.	Электрическая связь и проводное вещание	23

3.7.	Инженерная подготовка и защита территории	23

3.8.	Озеленение территории населенного пункта Видяево	24

3.9.	Охрана окружающей среды	24

4.	Оптимизация структуры земельного фонда. Баланс территории	27

4.1.	Предложения по изменению границы населенного пункта Видяево	27

4.2.	Баланс территории ЗАТО Видяево	29

В разработке проекта генерального плана ЗАТО Видяево участвовал творческий коллектив ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в составе:

Руководитель АПМ-1...............................................................................................Енина О.С.

Руководитель проекта, главный инженер проекта.............................................Егорова Г.Л.

Главный архитектор проекта............................................................................Ратникова И.В.

Отдельные разделы проекта разработали:

Архитектурно-планировочное решение. Функциональная организация и  градостроительное зонирование территории.........................................ГАП Ратникова И.В.

Экономический блок вопросов...........................................ведущий инженер Резников И.Л.

Минерально–сырьевые ресурсы, инженерно-геологические условия освоения территории...........................................................................................инженер Успенская И.Е.

Экологическое состояние территории, экологические и санитарно-эпидемиологические, планировочные ограничения, земельный фонд..................................................................................................................ГИП Егорова Г.Л.

Инженерная подготовка территории............................................................................................инженер Успенская И.Е.

Транспортная инфраструктура.............................................ведущий инженер Резников И.Л.

Энергоснабжение....................................................................ведущий инженер Шмелев И.М.

Связь.............................................................................................................инженер Сухов Р.В.

Водоснабжение и водоотведение............................................................инженер Боблак О.М.

Мероприятия  по  ГО и ЧС..........................................................................инженер Сухов Р.В.

Компьютерное оформление проекта......................................техник-архитектор  Бойчук П.В.

Авторский коллектив выражает благодарность руководству администрации муниципального образования ЗАТО Видяево, специалистам Администрации ЗАТО Видяево, муниципальных учреждений и других организаций за содействие в сборе исходных материалов, активное и профессиональное участие в разработке генерального плана.

# Введение

Генеральный план муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области (далее - муниципальное образование ЗАТО Видяево, городской округ ЗАТО Видяево, городской округ, ЗАТО Видяево, поселок, Видяево) разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» в соответствии с муниципальным контрактом № 10 от 25.11.09 г. и техническим заданием к нему.

Основанием для разработки данного вида документации послужило появление новых правовых документов (Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 191 от 29.12.2004 г.), Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ № 74, 03.06.2006 г.), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Состав проекта определен техническим заданием в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, перевод земель из одной категории в другую).

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории населенного пункта с учетом государственных, общественных и частных интересов. Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Прогноз развития населенного пункта и функциональное зонирование помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития населенного пункта. В основе проектного решения заложены принципы устойчивого развития территории.

Данный проект генерального плана выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап – первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап – расчетный срок генерального плана – 2033 год;

- III этап – перспектива – прогнозный период.

При разработке генерального плана использовались исходные данные, предоставленные в 2009 году, с незначительной корректировкой в 2012 году.

# Цели и задачи генерального плана

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов городского округа.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.

С учетом  экономических направлений развития округа определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи  генерального плана:

- Определение потенциала территории и  перспективных направлений развития урбанизированных зон с учетом прогнозируемой численности населения.

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, ведения сельского хозяйства, природоохранных территорий.

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания в населенных пунктах – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов, с учетом мероприятий по оптимизации экологической ситуации.

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цели и задачи генплана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, уровня предоставляемых населению социальных услуг и повышения качества жизни населения.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Перспективы развития ЗАТО Видяево полностью зависят от решений, принимаемых в Министерстве Обороны РФ в отношении объектов, находящихся в его подчинении.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации генеральный план городского округа определяет развитие лишь объектов соответствующего муниципального уровня (значимости). Развитие объектов федерального уровня, в том числе развитие объектов Минобороны РФ, определяются соответствующими ведомствами на федеральном уровне. В генеральном плане городского округа данные решения федерального и регионального уровней, утверждённые законодательно установленным способом, должны учитываться в обязательном порядке. При этом для проектирования объектов федеральной значимости, в рамках генерального плана, нет правовых оснований. Любые отклонения от принятых федеральных и региональных решений могут носить только рекомендательный характер.

В генеральном плане ЗАТО Видяево за основу проектирования в рамках расчётного срока принимаются исходные данные по состоянию на 2009 год, официальная численность населения – 7 100 чел., а так же уровень занятости населения на объектах Министерства Обороны РФ.

Прогнозируется, что в период до 2033 года в ЗАТО Видяево более активно развиваться будут учреждения отрасли обслуживания, соответственно именно там будет увеличиваться число занятых. Новые рабочие места появятся: в связи со строительством нового детского сада, развитием отрасли здравоохранения, спортивно-рекреационной деятельности, увеличением количества жилых домов (необходимостью их обслуживания), развитием торговли и бытового обслуживания, финансового сектора.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Развитие функционально-планировочной структуры

Функциональное зонирование территории обеспечивает пространственно-планировочные условия для решения задач различного уровня: федерального, регионального и местного.

Сложившаяся структура функционального зонирования территории ЗАТО Видяево сохраняется на перспективу с повсеместным развитием всех опорных элементов современной организации территории, с учетом максимального использования ее природных ресурсов и особенностей, а также необходимости дальнейшего экономического развития.

Зонирование территории ЗАТО Видяево устанавливает регламентные приоритеты при осуществлении градостроительной деятельности с целью достижения экологической устойчивости, экономической эффективности развития муниципального образования в целом и отдельных его частей.

Согласно Земельному и Градостроительному кодексам РФ в проекте отображены:

- Границы муниципального образования – городского округа.

- Границы земель населенных пунктов.

- Границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения.

- Границы земель запаса.

- Границы земель водного фонда.

Данная информация представлена на карте границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. На карте отображена информация по категориям земель, по развитию территорий на землях различных категорий.

Зоны населенных пунктов

На основе произведенной комплексной оценки территории выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенных пунктов за счет имеющихся внутренних территориальных резервов, а также путем освоения прилегающих территорий.

На карте указаны территории под развитие точечных и линейных объектов зон инженерной и транспортной инфраструктуры. Это коридоры, существующие и проектируемые:

- сетей газопровода высокого давления;

- ВЛ 150 кВ;

- линий связи.

### Планировочная организация территории

При определении направления дальнейшего развития ЗАТО Видяево учтены факторы сложившейся планировочной структуры, экономического развития, градостроительных особенностей населенного пункта Видяево с учетом природно-климатических факторов, предполагаемые параметры роста населения поселка, а также предложения по размещению новых производственных площадок.

В основу архитектурно-планировочной организации н.п. Видяево положены следующие основные принципы:

- Обеспечение устойчивого развития территории поселка путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

- Сохранение сложившейся планировочной структуры.

- Четкое функциональное зонирование территории поселка.

- Создание единой транспортной структуры, обеспечивающей удобную связь жилых и производственных зон поселка.

- Создание в жилых образованиях комфортной среды проживания с применением определенных градостроительных приемов.

- Формирование общественно-делового  центра как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку.

- Размещение производственных территорий с учетом санитарных норм и экологических требований.

Центральная часть н.п. Видяево продолжает формироваться как многофункциональная территория в соответствии со сложившимся характером использования. Проектом предусматривается сохранение сложившейся планировочной структуры. Предлагается сооружение благоустроенной рекреационной зоны и организованных выходов к воде.

Производственная зона поселка – одна из составляющих урбанизированного каркаса. В целях создания компактного образования пространства в целом, она максимально приближена (с учетом санитарно-защитных зон) к жилой зоне.

В центральной части поселка на 1ую очередь предлагается реконструкция существующего жилого фонда (расконсервация), сохранение существующих зеленых насаждений.

Организация рекреационных зон и зон отдыха населения предусматривает:

- на 1ую очередь и расчетный срок – благоустройство прибрежной зоны р. Урица;

- на 1ую очередь и расчетный срок – организацию рекреационных зон, включающих в себя сооружение объектов для зимних и летних видов спорта и отдыха.

Наряду с развитием селитебной территории завершается формирование производственного района, а также создание производственно-деловой зоны на его территории.

Придать инвестиционную привлекательность поселку позволит обустройство и организация внешних подходов к нему: северного и южного въездов в поселок.

Проектом предлагается включить в черту населенного пункта следующие территории:

- западная и юго-западная части – под развитие рекреационных зон;

- северная и юго-восточная часть – под развитие производственных зон.

Планировочная и функциональная организация н.п. Видяево предусматривает:

- изменение черты населенного пункта в западном, юго-западном, северном и  юго-восточном направлениях для организации рекреационных и производственных зон;

- более эффективное и упорядоченное использование территории производственных зон, организация новой производственной зоны с учетом всех нормативных требований, упорядочение и модернизация существующих производственных площадок;

- благоустройство существующих зеленых зон, организацию рекреационных зон в прибрежной зоне р. Урица.

### Функциональные зоны

Зонирование территории н. п. Видяево является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного населенного пункта, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в населенном пункте Видяево генпланом предусмотрено функциональное зонирование территории на определенное число функциональных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные и вспомогательные основным виды использования недвижимости, а также условно разрешенные.

Отдельно разработаны «Правила землепользования и застройки ЗАТО Видяево».

Функциональные зоны в составе графических материалов представлены на карте функциональных зон городского округа. Выделены следующие функциональные зоны:

- жилые,

- общественно-деловые,

- рекреационные,

- производственные, транспортной и инженерной инфраструктуры,

- специального назначения.

Жилая зона поселка не получает территориального развития. Проектом предлагается реконструкция (расконсервация) жилых зданий, выведенных ранее из градостроительной деятельности (при необходимости).

Жилые зоны предусмотрены для застройки многоквартирными жилыми домами в   4-5 этажей.

В цокольных и первых этажах некоторых жилых домов размещаются учреждения соцкультбыта; магазины, кафе, аптеки и т.п. В дальнейшем предлагается продолжить размещение данных объектов в цокольных и первых этажах многоквартирных зданий с учетом требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, так как это позволит возместить нехватку данных объектов в населенном пункте в стесненных условиях существующей городской застройки.

В поселке сложилась достаточно развития система культурно-бытового обслуживания. Однако существует потребность в некоторых объектах.

Детское дошкольное учреждение запроектировано на обособленном участке в районе ул. Заречная с соблюдением допустимых радиусов доступности. Предусматривается два варианта размещения объекта. Наиболее целесообразный вариант будет утвержден по результатам инженерно-геодезических изысканий и при разработке проекта планировки.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов центра:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Общественно-деловая зона формируется на улицах Центральная и Заречная.  В состав этой зоны войдут: административные здания,  спортивно-оздоровительный комплекс, центр культурного досуга, общежитие, культовые объекты, предприятия торговли, общественного питания и социально-бытового назначения.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию новых рекреационных зон поселка. Рекреационные зоны, предназначенные для организации мест отдыха населения. Они разделены на подзоны:

- зеленые насаждения общего пользования;

- лесопарки в границах черты населенного пункта;

- спортивно-оздоровительные объекты, где размещаются спортивно-оздоровительные сооружения и спортивные площадки.

Проектом предлагается благоустройство прибрежной зоны р. Урица.

Проектом предлагается включить в черту населенного пункта часть лесопарковой зоны с западной и юго-западной стороны от поселка для создания на этой территории  рекреационных зоны с обустройством объектов активного отдыха населения в летнее и зимнее время года.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В южной и юго-восточной частях поселка сформировалась коммунально-складская зона, в которую вошли индивидуальные гаражи, станция технического обслуживания, предприятия розничной торговли, коммунально-складские объекты, территории КОС, ТЦ, электроподстанции, пожарного депо.

- Производственные территории требуют организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). В санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также производство сельскохозяйственной продукции. Территория санитарно-защитной  для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:

- зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;

- зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта, где расположены гаражи для автомобилей и лодок, улично-дорожная сеть.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

- водозабора;

- энергообеспечения;

- очистных сооружений канализации;

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность инженерных сооружений.

- Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения  в соответствии с действующими нормативами. Территория зоны определена с учетом санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ. В санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также производство сельскохозяйственной продукции. Территория санитарно-защитной зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на подзоны:

- зона военных объектов;

- зона полигона ТБО;

- зеленых насаждений специального назначения.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории требуют соблюдения на данных территориях определенных регламентов, установленных законами и нормативными правовыми документами Российской Федерации. К таким зонам относятся:

- зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности;

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- пограничная зона;

-	охраняемое месторождение торфа «Урица».

Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности. В границах зон затопления 1% паводком строительство капитальных объектов возможно вести при обеспечении инженерной защиты их (берегозащитные, оградительные гидротехнические сооружения, значительные подсыпки территории (до незатопляемых отметок). Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны так же, как для рекреации.

Водоохранная зона В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В соответствии с Водным кодексом РФ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Мурманской области.

Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки и составляет от 50 до 200 м.

В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон, согласно Водному кодексу РФ, устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются и регламентируются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. При выполнении мероприятий по санитарному благоустройству территорий в ЗСО второго и третьего поясов допускается размещение и строительство хозяйственных объектов.

На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений, спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды (для поверхностных источников).

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Заданный масштаб выполняемой работы 1:50 000 не позволяет показать малые размеры охранных зон.

Схематично показываются охранные зоны: электрических сетей, магистральных трубопроводов. Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются в соответствии с  «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9), СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Санитарно-защитные зоны. Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности –  как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Зоны охраны объектов культурного наследия. На территории ЗАТО Видяево расположены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, планируемые к постановке на государственную охрану как объекты культурного наследия местного (муниципального) значения:

- Памятник «Помни войну!», 1964 г., губа Ура, в/ч 77360.

- «Мемориальный ансамбль «Морякам-подводникам, погибшим в океане»,  2002 г., на въезде в ЗАТО Видяево, у КПП-1.

- «Памятник краснофлотцу Романову Виктору Кузьмичу», 2003 г., губа Ара, у ее истока на месте захоронения героя.

- «Памятник герою-подводнику Федору Алексеевичу Видяеву», 1968 г.,                н.п. Видяево, ул. Центральная (в районе домов 8, 9, 10).

- «Свято-Никольский ансамбль-памятник морякам-подводникам АПРК «Курск», н.п. Видяево, губа Ара.

Территории, на которых расположены объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, (памятники истории и культуры), для градостроительного освоения могут быть использованы с определенными ограничениями.

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002               № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Охрана объектов культурного наследия. Реальные перспективы сохранения историко-культурного наследия связаны с выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон охраны, организацией историко-культурных заповедников как федерального, так и регионального значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях.

Требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

- снос, перемещение объектов культурного наследия запрещены;

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории ЗАТО Видяево с органом охраны объектов культурного наследия Мурманской области;

- работы по сохранению объектов культурного наследия производятся при наличии разрешительной документации, выдаваемой органом охраны объектов культурного наследия Мурманской области.

В целях охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему ЗАТО Видяево и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий:

- проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- включение выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- установление границ территории объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения ЗАТО Видяево, включенных в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Пограничная зона. Пограничная зона на территории области установлена приказом ФСБ РФ  от 02 июня 2006 г. № 240 «О пределах пограничной зоны на территории Мурманской области» (с изменениями от 10 мая 2007 г., 01 октября 2008 г.) для создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации. Зона выделена для обеспечения правовых условий видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». Кроме того, на карте границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа показана зона с регламентированным посещением для иностранных граждан.

  - Жилищный фонд. Зоны жилой застройки

Генеральным планом ЗАТО Видяево планируется увеличение жилищной обеспеченности на 1-ую очередь проектирования до 23,6 кв.м./чел. (данные по состоянию на 2009 год), на расчётный срок до 25,4 кв.м./чел.

На 1-ую очередь проектирования предусматривается, капитальный ремонт существующего жилищного фонда:

|  |  | Центральная | Заречная | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующий жилфонд | кв.м. | 25568,9 | 124663,1 | 150232 |

На расчётный срок предусматривается реконструкция, капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию следующих зданий:

| Снятие с консервации р.с. 2020-2033 |  |  |
| --- | --- | --- |
| адрес | кв.м. | кол-во кв. |
| Отдельные подъезды (Центральная улица, дома 14, 23, 25) | 1913 | 45 |
| Центральная д.13 | 4239 | 80 |
| Центральная д.17 | 4239 | 80 |
| Центральная д.18 | 4509 | 78 |
| Нагорная 2 | 2384 | 40 |
| Нагорная 1 | 4679 | 80 |
| Нагорная 4 | 4505 | 67 |
| Центральная д.27 | 3523 | 75 |
| Итого | 29991 | 545 |

Основные проектные предложения по ЗАТО Видяево:

- Сохранение компактной жилой территории, учитывая суровые северные климатические условия.

- Капитальный ремонт существующего жилищного фонда с применением энергосберегающих технологий.

- Постепенное увеличение жилищной обеспеченности население до 25 кв.м./чел.

- Поэтапный ввод в эксплуатацию семи ныне законсервированных капитальных жилых зданий, а так же всех отдельных подъездов, находящихся на консервации в жилых зданиях (при необходимости).

- Новое жилищное строительство не предусматривается.

Таблица 3.1

| Динамика жилищного фонда ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная и Нагорная | Заречная | всего |  |
| жилфонд 2009 | кв.м. | 25568,9 | 124663,1 | 150232 |  |
| численность жителей | чел. | 1210 | 5890 | 7100 |  |
| жилищная обеспеченность | кв.м./чел. | 21,16 | 21,16 | 21,16 |  |
| дома и подъезды на консервации | кв.м. | 34221 | 0 | 34221 |  |
| жилфонд 2033 | кв.м. | 55559,4 | 124663,1 | 180222,5 |  |
| численность жителей | чел. | 2189 | 4911 | 7100 |  |
| жилищная обеспеченность | кв.м./чел. | 25,4 | 25,4 | 25,4 |  |
| дома и подъезды на консервации | кв.м. | 4230 | 0 | 4230 |  |
| объём расконсервации (2010-33) | кв.м. | 29991 | 0 | 29991 |  |

  - Мероприятия по оптимизации системы культурно-бытового и социального обслуживания населения

Определение потребностей в объектах культурно-бытового и социального обслуживания происходило на основе СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 (ред. от 13.07.2007) № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах», с учетом особенностей населенного пункта и всего муниципального образования в целом, а так же с учётом социально-экономического прогноза его развития.

Дошкольное образование

I очередь

Завершение строительства пристройки к детскому саду № 2.

Расчетный срок

Строительство нового детского сада № 3 на улице Заречной – 100 мест.

Физическая культура и спорт

Проектируется организация рекреационной зоны с обустройством объектов активного отдыха населения в летнее и зимнее время года с устройством спортивно-оздоровительных объектов, сооружений и лыжного стадиона. При наличии частных инвестиций возможно организация горнолыжного комплекса с обустройством горнолыжного спуска на одной из сопок и строительство современного подъёмника

  - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по развитию внешнего транспорта | Реконструкция автодороги «Автоподъезд к селу Ура-Губа» – Видяево (до КПП № 1) с заменой верхнего слоя покрытия проезжей части на асфальтобетонное. | р/с |
| Мероприятия по развитию внутрипоселкового транспорта, в т. ч.: - Мероприятия по развитию улично-дорожной сети | - Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от КПП № 1 до КПП № 4 со строительством тротуаров, протяжённость – 3,424 км. - Реконструкция основных улиц (внутрипоселковых) общей протяженностью 9,300 км. - Реконструкция основных проездов общей протяженностью. - Реконструкция дороги до оз. Большое Ура-Губское – 4,8 км. | I оч. I оч. I оч. р/с |
| - Развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта | - Строительство автозаправочной станции. | I оч. |

  - Развитие инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сооружений | 100% | 2010 – 2020 |
| Капитальный ремонт магистральных водоводов | 100% | 2010 – 2020 |
| Модернизация оборудования по обеззараживанию воды | - | 2010 – 2020 |
| Реконструкция существующих сетей на участках требующих замены | - | 2010 – 2033 |
| Введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды | 100% | 2010 – 2020 |
| - Водоотведение |  |  |
| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| Модернизация существующих очистных сооружений и увеличением проектной производительности до 3,0 тыс. м3/сут | 100% | 2010 – 2020 |
| Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря | 100% | 2010 – 2020 |
| Замена изношенных трубопроводов | - | 2010 – 2033 |
| Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Заречная | 100% | 2010 – 2020 |
| Строительство канализационной насосной станции по ул. Центральная | 100% | р/с |

    - Электроснабжение

| №№п/п | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы электроснабжения и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей | реконструировать ВЛ 35 кВ м97 протяжённостью 11,15 км (непосредственно на территории ЗАТО Видяево– около 9,2 км) | 2010-2023 |
|  |  | провести оценку технического состояния оборудования на всех электроподстанциях 35 кВ ЗАТО Видяево (№ 328, № 403, № 363, № 309) и установить сроки замены или сроки дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период (ввиду превышения нормативного срока эксплуатации трансформаторов электроподстанций) |  |
|  |  | выполнить реконструкцию полнотью изношенного распределительного электросетвевогоо комплекса 6/0,4 кВ н.п. Видяево с заменой ВЛ и КЛ, а также с заменой трансформаторов на больший габарит на перегруженных ТП 6/0,4 кВ по ул. Центральной и ул. Заречной |  |
|  |  | внедрить систему АИИС КУЭ (автоматическая информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии) |  |
|  |  | реконструировать линию м47 (ПС № 28 - № 309) для выдачи мощности Кислогубской ПЭС на нужды потребителей ЗАТО Видяево |  |
|  |  | выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ м48 (ПС № 28 – ПС № 363) и отпаек на ПС №328 и №403; общая протяженность линий – 14,24 км (непосредственно на территории ЗАТО Видяево– около 12,3 км) | 2021-2033 |
|  |  | определить необходимость замены трансформаторов на ПС № 328 (н.п. Видяево) в период до 2033 года |  |
|  | Увеличение использования потенциала ВИЭ | выполнить технико-экономическую оценку применения ветроэнергетических установок для энергоснабжения потребителей ЗАТО Видяево с выбором типа и количества ВЭУ и необходимых площадок для их размещения | 2010-2023 |
|  | Проведение энерго- сберегающих мероприятий | внедрить на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающие технологии, позволяющие при тех же технологических режимах сократить потребление электроэнергии | 2010-2033 |

    - Теплоснабжение

| №№п/п | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление развития системы теплоснабжения | минимизировать потери теплоэнергии в тепловых сетях за счёт постепенной замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы | 2010-2020 2021-2033 |
|  |  | контролировать соблюдение оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии |  |
|  |  | произвести отладку гидравлических режимов теплотрасс с учётом подачи тепла в здания, снимаемые с консервации в проектный период |  |
|  |  | провести дополнительные мероприятия по утеплению «теплового контура» зданий, выводимых с консервации |  |
|  |  | провести энергоаудит объектов жилищно-коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности в период до 2020 года | 2010-2015 |
|  |  | внедрить механизмы стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установить современные приборы учета теплопотребления с постепенным переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) |  |
|  |  | внедрить автоматизацию тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторами температуры горячего водоснабжения | 2020-2033 |
|  |  | внедрить максимальную автоматизацию процесса производства и распределения тепловой энергии с развитием автоматизированной информационной системы диспетчеризации |  |
|  |  | проработать проект модернизации котельного оборудования 801 ТЦ с учётом перевода котельной на сжигание природного газа в период расчётного срока | 2018-2033 |
|  |  | модернизировать 801 ТЦ с внедрением максимальной автоматизации процесса горения природного газа на котельных установках (автоматическое регулирование производительности и экономичности процесса горения и разряжения в топке котла, автоматическое регулирование питания) |  |

    - Газоснабжение

| №№ п/п | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы газоснабжения | поручить специализированным организациям разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации ЗАТО Видяево», в увязке со «Схемой газоснабжения и газификации Мурманской области» | 2015-2020 |
|  |  | организовать строительство межпоселкового газопровода до н.п. Видяево | 2020-2033 |

    - Электрическая связь и проводное вещание

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи.

Общее количество телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования в ЗАТО Видяево приведены в таблице ниже.

| № п/п | Название населенного пункта | Первая очередь, 2020 г. |  |  | Расчетный срок, 2033 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | Видяево | 1 968 | 394 | 24 | 1 935 | 387 | 24 |

Для  ЗАТО Видяево на первую очередь потребуется 2 386  номера, а на расчетный срок 2 347 номеров.

Для удовлетворения в номерной емкости на первую очередь потребуется увеличение номерной емкости АТС-5 на 722 номера, на расчетный срок увеличение номерной емкости не потребуется.

  - Инженерная подготовка и защита территории

| Инженерные мероприятия муниципального уровня по благоустройству территории Задача раздела в составе проекта – предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территорий, объектов рекреации для обеспечения стабильных условий функционирования н.п. Видяево, повышения уровня общего благоустройства территории. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Показатели | Срок реализации | Исполнитель |
| Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории | н.п .Видяево Дождевая канализация: Общесплавная канализация Дренажные лотки Очистные сооружения Благоустройство, расчистка водных объектов Мероприятия по санитарной очистке русла реки и береговой части в пределах застройки Организация рекреационных зон | 2010 - 2033 | Администрация ЗАТО Видяево |

  - Озеленение территории населенного пункта Видяево

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, кроме прочих, относится организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Проектом предлагается централизованная система зеленых насаждений общего пользования в прибрежной зоне р. Урица.  При благоустройстве и озеленении проектируемой территории искусственно созданные посадки вместе с сохраняемыми естественными зелеными насаждениями будут выполнять санитарно–гигиенические, природоохранные и эстетические функции.

Менее крупные участки зеленых насаждений могут создаваться для оформления и благоустройства внутриквартальных территорий.

Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования жителей н.п.Видяево составит на первую очередь 4,2 м2/чел., на расчетный срок – 14 м2/чел., что отвечает требованиям норматива СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для малых городов с учетом того, что  площадь озелененных территорий общего пользования в населенного пунктах допускается уменьшать для тундры и лесотундры до 2 м2/чел.

  - Охрана окружающей среды

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, кроме прочих, относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов.

В целях решения задач охраны окружающей среды проектом намечены общепланировочные мероприятия:

а) мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия  для проживания населения, к которым относятся:

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации санитарно-защитных зон;

- создание возможностей для развития рекреационных зон в экологически благополучном направлении (на юго-запад) путем включения в границы населенного пункта дополнительных территорий;

- рекультивация нарушенных земель и свалок;

- организация рекреационных зон в н.п. Видяево.

б) мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду, или  сокращающие  негативные воздействия этих нагрузок. К ним относятся, прежде всего, технические мероприятия – внедрение современного очистного оборудования, использование природоохранных технологий, экологически чистого вида топлива, разработка проектов и организация санитарно-защитных зон, контроль состояния природной среды (воздуха, воды, почвы).

В целях охраны атмосферного воздуха и обеспечения экологической безопасности населения необходимы следующие мероприятия:

- 801 ТЦ необходимо разработать новый проект нормативов ПДВ, принять меры к оснащению источников выбросов современным очистным оборудованием  для обеспечения допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе с зоной ближайшей жилой застройки. При этом обязательным условием является выполнение предприятиям всех необходимых работ по созданию доказательной базы, разработке проекта СЗЗ и согласованию его в соответствующих инстанциях. В процессе своей деятельности предприятие обязано контролировать выбросы, использовать природоохранные  и ресурсосберегающие технологии;

- внедрение современного оборудования на 801 ТЦ, обеспечивающего высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку (внедрение автоматических систем контроля отходящих газов);

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях;

- сокращение величины валовых выбросов за счет проведения природоохранных мероприятий и установления газоочистного оборудования на всех предприятиях, имеющих выбросы;

- соблюдение требований Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН к автомобильной технике и выбросам 2 экологического класса ЕВРО-2.

В целях охраны водных ресурсов поверхностных вод проектом предлагается:

- реконструкция очистных сооружений канализации н.п. Видяево;

- осуществление мероприятий по организации поверхностного стока в населенном пункте с установкой очистных сооружений (см.раздел «Инженерная подготовка территории»);

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение охранного режима на этих территориях;

- ликвидация выпусков сточных и ливневых вод на рельеф и в водные объекты без очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО;

- контроль за состоянием полигона ТБО, проведение мероприятий, исключающих попадание фильтрата в поверхностные и подземные воды.

На территории ЗАТО Видяево водоохранные зоны должны быть установлены вдоль реки Урица – 200 м,  по берегу губы Урица и губы Ура (Баренцево море) – 500 м, по берегам озер с зеркалом воды площадью не менее 0,5 км2 – 50 м.

Ширина прибрежных защитных полос составляет: р.Урица - 50 м, губа Урица и губа Ура – 200 м.

- Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО проектом предлагаются следующие меры:

- - организация раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом;

- - обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

-  дооборудовать существующие площадки для установки контейнеров для сбора ТБО ограждениями;

- на расчетный срок (по истечении срока эксплуатации полигона) проектом предлагается расширение полигона ТБО для увеличения его емкости;

- усовершенствование технологии захоронения на полигоне;

- организация регулярного мониторинга качества окружающей среды в зоне влияния полигона ТБО.

Прогнозное количество образующихся отходов от населения в ЗАТО Видяево составит на первую очередь и на расчетный срок 2130 т/год. С учетом коммерческих и промышленных отходов (15% от объема бытовых) объем отходов составит  2450 т/год.

# Оптимизация структуры земельного фонда. Баланс территории

  - Предложения по изменению границы населенного пункта Видяево

Проектом генерального плана предлагается расширение территории н.п. Видяево. Граница н.п. Видяево представлена на проектном чертеже. В состав населенного пункта войдет вся территория застройки, а также водовод и очистные сооружения канализации, территории под рекреационное использование и промышленное развитие поселка.

Участки земель, включаемые в границы населенного пункта Видяево, в настоящее время относятся к категории земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения.

Данные участки находятся в кадастровом участке № 51:30:020101:0001. Разрешенное использование – «для государственных нужд».

Таблица 4.1.1

| № на чертеже | Место нахождения участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51:30:020101:0001 | для государственных нужд | 20,4699 |
| 2 | 51:30:020101:0001 | для государственных нужд | 79,7404 |
| 3 | 51:30:020101:0001 | для государственных нужд | 4,8775 |
| Земли населенного пункта Видяево (существующее положение) по обмеру чертежа |  |  | 134,2257 |
| Площадь населенного пункта Видяево в новых границах |  |  | 239,3135 |

Таблица 4.1.2

Картографическое описание проектной границы населенного пункта Видяево

| № точки | Координаты точек в системе координат – местной п.видяево |  | Направление | Расстояние между точками, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 92951,61 | 93151,46 | От уреза воды на берегу губы Ура (совпадает с существующей границей) на ЮВ по прямой до точки № 2 | 859,6 |
| 2 | 93142,05 | 92313,25 | На ЮЗ по прямой до точки № 3 | 404,4 |
| 3 | 92747,52 | 92224,33 | На СЗ по прямой до точки № 4 | 210,6 |
| 4 | 92555,87 | 92311,52 | На С по прямой до точки № 5 | 178,7 |
| 5 | 92556,73 | 92490,23 | На СЗ по прямой до точки № 6 | 166,6 |
| 6 | 92439,32 | 92608,5 | На СЗ по прямой до точки № 7 | 98,0 |
| 7 | 92352,13 | 92653,39 | На ЮЗ по прямой до точки № 8 | 54,8 |
| 8 | 92309,16 | 92619,45 | Общим направлением на З до точки № 9 | 1160,6 |
| 9 | 91342,06 | 92685,33 | Общим направлением на З по правому берегу р.Урица до точки № 10 | 1018,6 |
| 10 | 90612,57 | 92479,87 | Строго на С по прямой до точки № 11 | 284,2 |
| 11 | 90625,34 | 92763,79 | Общим направлением на СВ по дороге на водозабор (включая полотно дороги и водовод) | 735,2 |
| 12 | 91247,54 | 93103,77 | Общие направлением на СВ по гребню холма до точки № 13 (далее по старой границе до точки № 16) | 889,5 |
| 13 | 91751,08 | 93541,45 | По старой границе на СВ по прямой до точки № 14 | 237,8 |
| 14 | 91957,97 | 93658,69 | По старой границе на ЮВ по прямой до точки № 15 | 217,0 |
| 15 | 92168,58 | 93606,17 | По старой границе на СВ по прямой до точки № 16 | 235,4 |
| 16 | 92373,88 | 93721,29 | На СВ по прямой до точки № 17 (далее по старой границе до точки № 23) | 343,3 |
| 17 | 92683,16 | 93870,36 | На СВ по прямой до точки № 18 | 192,2 |
| 18 | 92770,4 | 94041,59 | По старой границе общим направлением на СВ по дороге (включая полотно дороги) до точки № 19 | 347,6 |
| 19 | 93074,85 | 94203,93 | По старой границе на С по прямой до точки № 20 | 74,0 |
| 20 | 93077,64 | 94277,93 | По старой границе на СВ по прямой до точки № 21 | 104,8 |
| 21 | 93179,89 | 94301,01 | По старой границе на Ю по прямой до точки № 22 | 72,0 |
| 22 | 93181,48 | 94228,99 | По старой границе на ЮВ по прямой до точки № 23 | 93,6 |
| 23 | 93152,42 | 94139,98 | По старой границе вдоль губы Ура (по урезу воды) до точки № 1 | 2161,2 |
|  | Периметр границы |  |  | 10139,7 |

  - Баланс территории ЗАТО Видяево

Земли населенных пунктов

Площадь земель населенных пунктов увеличится на 105,0878 га за счет расширения границ населенного пункта Видяево.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи….

Площадь земель этой категории сократится за счет расширения границы населенного пункта Видяево (перевода в земли населенных пунктов) на 105,0878 га.

Земли запаса

На расчетный срок сокращение площади земель проектом не предусматривается, но возможно за счет расширения полигона ТБО и строительства иных объектов, которые будет осуществляться в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Распределение земель по категориям,  согласно решениям генерального плана, будет следующим:

Таблица 4.2.1

Баланс  земель ЗАТО Видяево по категориям

| Категории земель | Площадь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. |  | 2020 г. |  | 2033 г. |  |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Земли населенных пунктов, в том числе | 38 | 0,49 | 243,64 | 3,14 | 243,64 | 3,14 |
| н.п.Видяево | 34,02 |  | 239,31 |  | 239,31 |  |
| н.п.Чан-Ручей | 4,33 |  | 4,33 |  | 4,33 |  |
| Земли промышленности в том числе, | 2687 | 34,68 | 2481,36 | 32,03 | 2481,36 | 32,01 |
| земли обороны и безопасности | 2687 |  | 2481,36 |  | 2481,36 |  |
| Земли запаса | 5021 | 64,83 | 5021 | 64,83 | 5021 | 64,83 |
| Всего в границах ЗАТО | 7746 | 100 | 7746 |  | 7746 | 7746 |

Нормы накопления ТБО приняты по СНиП 2.07.01-89* (300 кг на человека в год)